Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 20.12.2018г по 03.01.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 04.01.2019г. 07:50 | Откл. ВВ фид.8 АТЭЦ, и ВВ фид. 40д-57 | Отсутствовало напряжение ТП 42, 4а, 62, 60, 73, 154, 40, 57, 58, 64, 170, 59 | 10:25 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 05.01.2019г по 09.01.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 10.01.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 11.01.2019г. 20:40 | Откл. МВ фид.47 АТЭЦ, | Отсутствовало напряжение ТП 71, 54, 73, 107, 138, 66, 67, 125, 98, 128, 144, 42, 154, 62, 60, 41 | 23:00 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 12.01.2019г по 13.01.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 14.01.2019г. 11:50 | Откл. ВВ фид.76д-19яч.2(АОМЗ), Откл. ВВ фид.76д-19яч.8(АОМЗ), | Отсутствовало напряжение ТП 76, 137, 160, 95, 194, | 14:35 |
| 5 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 14.01.2019г. 12:20 | Откл. ВВ фид.177д-173 | Отсутствовало напряжение ТП 39, 45, 63, 68, 71, 73, 43, 67, 177, 166, 156 | 14:05 |
| 6 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 14.01.2019г. 17:15 | Откл. ВВ фид.177д-173 | Отсутствовало напряжение ТП 39, 45, 63, 68, 71, 73, 43, 67, 177, 166, 156 | 17:45 |
| 7 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 15.01.2019г. 18:20 | Откл. МВ фид.39д-173 | Отсутствовало напряжение ТП 39, 45, 63, 68, 43, 67, 166, 156 | 18:45 |
| 8 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 16.01.2019г по 28.01.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов