Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 25.02.2019г по 04.03.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 05.03.2019г. 11:20 | На поврежд. КЛ-10кВ фид. 8 АТЭЦ | Отсутствовало напряжение ТП 40, 57, 64, 58, 170, 59, ПМК 205, 42, 4А, 154, 62, 128, 144, ЗРБ | 12:45 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 05.03.2019г. 22:30 | На поврежд. КЛ-0,4кВ ф.17 ТП-86 | Отсутствовало напряжение ТП 86, 85, 91 | 23:45 |
| 4 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 06.03.2019г. 13:15 | На повреждении: КЛ-10кВ фид. 86д-189; тр-р в ТП-164 | Отсутствовало напряжение ТП 88, 119, 86, 85, 91, 164, 189, 100 | 14:40 |
| 5 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 07.03.2019г по 11.03.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 11.03.2019г. 10:35 | Откл. ВВ фид. 141д-174 | Отсутствовало напряжение ТП 141, 24, «Вереск» | 11:20 |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 12.03.2019г по 25.03.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов