Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 22.10.2019г по 24.10.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 25.10.2019г. 00:50 | На поврежд. КЛ-10кВ фид.30д-41 фаза «Ж», «З» | Отсутствовало напряжение ТП 44, 12, 82, 84, 104, 41, 30 | 02:15 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 26.10.2019г по 28.10.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 29.10.2019г. 16:40 | На поврежд. абонентская ВЛ-10кВ фид.94д-99-Шахтер | Отсутствовало напряжение ТП 94, 92, 140, 146, 126, 99, 179, 185, 193, 93, 172, 184, 186 | 18:20 |
| 5 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 30.10.2019г по 04.11.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора (МОГЭН) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 05.11.2019г по 21.11.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора (МОГЭН) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 22.11.2019г. 12:50 | Откл. МВ фид. 7ад-96-157 Разрушение разрядника на КТП (абонентские сети) | Отсутствовало напряжение ТП 197, 96, 157, 195, 182, 191, 97 | 15:00 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 23.11.2019г по 25.11.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 26.11.2019г. 07:30 | Ошибочные действия персонала АТЭЦ | Отсутствовало напряжение ТП 53, 12, 70, 61, 11, 98, 4, 69, 72, 63, 54, 71, 107, 125, 138, 66, 41, РП 145 | 07:40 |
| 5 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 27.11.2019г по 02.12.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов