Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора (МОГЭН) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 26.03.2020г по 29.03.2020г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 30.03.2020г. 09:00 | На ПС 429 «Гремицы» откл. ячейка 3 от МТЗ | Отсутствовало напряжение ТП 179, 185, 193, 91, 92, 140, 186, 184, 99, 126 | 10:35 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 31.03.2020г по 09.04.2020г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора (МОГЭН) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 09.04.2020г по 13.04.2020г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 14.04.2020г. 14:15 | На поврежд. КЛ-10кВ фид. 171д-96-157 | Отсутствовало напряжение ТП 80, 171, 191 | 15:30 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 15.04.2020г по 23.04.2020г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов