| объект | Начало ремонта | Окончание ремонта | Вид работ | Отключенные абоненты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-28 ф.29 | 16.01.2019 0900 | 16.01.2019 1600 | Обрезка деревьев | Музей,военкомат, ул.СОВЕТСКАЯ 21,39,28,30,34 ул.Поленова 4,5,6 |
| ТП-180 | 22.01.2019 0900 | 22.01.2019 1140 | Текущий ремонт электрооборудования | ул.Семейная 1-15,Юбилейная 12-30 |
| ТП-108 ф.8 | 28.01.2019 0830 | 28.01.2019 1200 | Опиловка поросли деревьев | ул. 25 лет Освобождения 1,-6,10,15,16,21-27 |
| ТП-15 | 29.01.20190900 | 29.01.20191200 | Текущий ремонт электрооборудования | Мясокомбинат ,ул.Лермонтова 1-25,ул.Ломоносова 1-63,пер. Мельничный 2-12,1-9 |
| ТП-60 | 30.01.20190900 | 30.01.20191045 | Текущий ремонт электрооборудования | Трудовые резервы 17/37,19/32,21,26,Набережная 4/43,Ленина 36/5,41/334/6,30/24,39/4,22,28,Пионерская 2а,5,7/1,Октябрьская 3,5,Героев Алексинцев 19/3,21 |