| Форма "Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО" за 2012 год |
| --- |
| № п/п |  | Базовый период | Период регулирования |
|  |  | всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |
| 1. | Поступление мощности в сеть, всего | 21.310 | 12.242 |  | 21.310 | 11.322 | 21.170 | 12.370 |  | 21.170 | 12.240 |
| 1.1. | Из смежной сети |  |  |  | 12.242 | 11.322 |  |  |  | 12.370 | 12.240 |
| 1.2. | От электростанций ПЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | От других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 21.310 | 12.242 |  | 9.068 |  | 21.170 | 12.370 |  | 8.800 |  |
|  | От других организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери в сети | 3.090 |  |  | 1.320 | 1.770 | 2.950 |  |  | 1.380 | 1.570 |
|  | то же в % | 14.490 |  |  | 6.500 | 13.520 | 13.950 |  |  | 6.520 | 12.830 |
| 3. | Мощность на производственные и хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 18.220 |  |  | 8.668 | 9.552 | 18.220 |  |  | 7.550 | 10.670 |
| 4.1. | В т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями | 18.220 |  |  | 8.668 | 9.552 | 18.220 |  |  | 7.550 | 10.670 |
| 4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | В другие организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |