| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | с 29.12.10г. по 24.01.11г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 25.01.11г. 13.55час. | Разорвало концевую кабельную разделку в камере трансформатора №2 ТП-34 | Отсутствовало напряжение ТП 34,110,111,29,6,5,4,127,24,32 | 25.01.11г. 14.20час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 26.01.11 по 07.02.2011г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 08.02.11 14.10 час. | С омз отключился питающий ф.6д-159 | Отсутствовало напряжение ТП 76,137,95,160 | 08.02.11 15.00 час. |
| 5. | -//- | -//- | -//- | с 09.02.11г. по 11.02.11г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 6. | -//- | -//- | -//- | 12.02.11 21.05 час. | Тп-8 откл.ВВ | Отсутствовало напряжение ТП 8,7,5,6,3 | 12.02.11 22.30час. |
| 7. |  |  |  | С 13.02.11г. по 22.02.11 | За прошедший период аварийных отключений не было |

| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | с 23.02.11г. по 3.03.11г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 4.03.11г. 09.45час. | откл. ВВ ф.156д-30 | Отсутствовало напряжение ТП 30,41,108 | 04.03.11г. 10.05час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 05.03.11 по 23.03.11 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 24.03.11 14.50 час. | Откл. ВВ ТП-40 ф.8 АТЭЦ | Отсутствовало напряжение ТП 40,42,154,62,128,144,57,58,64,170,59 | 24.03.11 15.45 час. |
| 5. | -//- | -//- | -//- | С 25.03.11 по 30.03.11г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 6. | -//- | -//- | -//- | 31.03.11 16.40 час. | Откл. Ф.7д-151 | Отсутствовало напряжение ТП 117,151,7,56,3 | 31.03.11 17.00час. |
| 7. |  |  |  | С 01.04.11г. по 07.04.11 | За прошедший период аварийных отключений не было |

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | с 09.04.11г. по 16.04.11г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 17.04.11г. 16.00час. | ТП160 откл. МВ ф.160д-2(омз) ТП-39 откл.ввод.Т1 | Отсутствовало напряжение ТП 39,160 | 17.04.11г. 16.40час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | 19.04.11г. по 23.04.11 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 24.04.11 03.09 час. | Откл. ВВ ф.93д-140 | Отсутствовало напряжение ТП 93,172 | 24.04.11 04.20 час. |
| 5. | -//- | -//- | -//- | С25.04.11г. По 18.05.11 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 6. | -//- | -//- | -//- | 19.05.11г. 01.05час. | Откл. МВ ф.89д-94 | Отсутствовало напряжение на ТП- 94,81,87,99,126 | 19.05.11 03.00 |
| 7. |  |  |  | 20.05.11г. по 25.05.11 | За прошедший период аварийных отключений не было |

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 26.05.11 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 27.05.11г. 10.50час. | Окл. МВ ф.1 ПС-183, 155д-141 | Отсутствовало напряжение ТП 21,22,141,23 | 27.05.11г. 14.20час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 27.05.11 по 19.06.11 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 20.06.11 15.00 час. | ПС-242 Мышега произ.сбой рел. Защ. | Отсутствовало напряжение ТП 168,169,89,94,81,93,87,99,92,126,146 | 20.06.11 09.35 час. |
| 5. | -//- | -//- | -//- | 24.06.11г. 17.40 час. | РП-2 РУ-10 при вк. Яч.5 яч.13,5 откл. | Отсутствовало напряжение ТП 86,88,Курагино 100,119,85,91 | 24.06.11г. 18.30 час. |
| 6. | -//- | -//- | -//- | с 21.06.11г. по 23.06.11г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 7. | -//- | -//- | -//- | 25.06.11 14.25 час. | откл. ВВ 133д-п/ст 183 | Отсутствовало напряжение ТП 133,132,129,134 | 25.06.11 14.45 час. |
| 8. | -//- | -//- | -//- | 26.06.11по 15.07.11г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 9. | -//- | -//- | -//- | 16.07.11г. 14.00час. | ТП-155 откл.МВ ф.1 ввод с ПС-183 21д-141 откл.ВВ | Отсутствовало напряжение ТП 141,23,21,22 | 16.07.11г. 15.00час. |

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 17.07.11 по 27.07.11 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 28.07.11г. 11.50час. | Ф.78-2д на повреж. | Отсутствовало напряжение ТП 74,78 | 28.07.11г. 13.15час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | С29.07.11 по 13.08.11 | За прошедший период аварийных отключений не было |