| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | с 01.01.12 по 05.01.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 07.01.12г. 09.50час. | ТП-155 I с.ш. 10кВ на повр. опорн. Изол. «з» шин моста; Ф.152д-16 воронка на поврежд. | Отсутствовало напряжение ТП 152,155 сI,19,17,150,17а,112 | 07.01.12г. 11.00час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | 07.01.12г. 10.00час. | Ф.3д-56 на поврежд. | Отсутствовало напряжение ТП 8,7,56,3 | 07.01.12г. 13.40час. |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 07.01.12г. 19.00час. | 11д-125 на повр. РП145 откл. МВ ф. 43 АТЭЦ | Отсутствовало напряжение ТП 39,68,43,67,69,72,63,66,11,98,125,53,12,70,65,61 | 07.01.12г. 20.40час. |
| 5. | -//- | -//- | -//- | С08.01.12 по 11.01.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | с 12.01.12 по 15.01.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 16.01.12г. 14.45час. | откл. ВВ ф.160д-2ОМЗ | Отсутствовало напряжение ТП 160 Т1 | 16.01.12г. 15.20час. |
|  | -//- | -//- | -//- | 18.01.12г. 11.45час. | ТП-154 на шины тр-ра попала кошка | Отсутствовало напряжение ТП 40,57,64,58,170,59,42,154,62,128,144 | 18.01.12г. 12.40час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 19.01.12 по 21.01.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  | -//- | -//- | -//- | 22.01.12г. 19.15час. | Откл. ВВ ф.78д2ОМЗ от МТЗ | Отсутствовало напряжение ТП 77,78,79,74,75 | 22.01.12г. 20.25час. |
|  | -//- | -//- | -//- | с 23.01.12 по 25.01.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | с 26.01.12 по 07.02.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 08.02.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 09.02.12г. 22.02час. | откл. ВВ | Отсутствовало напряжение ТП 167 | 09.02.12г. 22.40час. |
|  | -//- | -//- | -//- | с 10.02.12г. по 12.02.12г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 3. | -//- | -//- | -//- | 13.02.12г. 23.30час. | На повреж. кабел. переем. на тр-ре-2жилы | Отсутствовало напряжение ТП ТП-4 АХК,ТП-90 | 14.02.12г. 1.00час. |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 14.02.12г. 10.00час. | РП-2 (АЗТПА) обрыв каб. на заводе | Отсутствовало напряжение ТП 86,85,91,100,164,88,119 | 14.02.12г. 10.45час. |
| 5. | -//- | -//- | -//- | с 15.02.12 по 16.02.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 6. | -//- | -//- | -//- | 17.02.12 13.45 час. | При вкл. Т1 ТП-129 откл. СМВ-10кВ Ф.9 Пушкинская | Отсутствовало напряжение ТП 129(с1),133,132,134,Магнит с1 | 17.02.12 14.20 час. |
| 7. | -//- | -//- | -//- | с 17.02.2012г. по 21.02.12г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | с 22.02.12 по 10.03.12г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | с 10.03.12 по 18.03.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 19.03.12г. 03.40час. | откл. МВ ф.72д-69, откл. МВ ф.145д-53, сгор. в/в пред на «к» фазе | Отсутствовало напряжение ТП 63,66,69,72,11,125,98,61,53,12,РП145,137,76,95,160,159 | 19.03.12г. 04.35час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | 20.03.12 16.00 час. | Откл. ВВ 147д-РУТБ «ОКА» | Отсутствовало напряжение ТП РУТБ «ОКА» | 20.03.12 18.50час. |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 21.03.12 9.05 час. | На АЗТПА откл. Яч. №13,5 с РП2 от МТЗ, п/с 242 откл. РП1 яч.5 (завод) | Отсутствовало напряжение ТП 91,85,88,119 | 21.03.12 9.20 час. |

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | с 21.03.12 по 22.03.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 23.03.12г. 14.30час. | откл. МВ ф.47, откл. МВ ф.145д-108, | Отсутствовало напряжение ТП 54,71,166,39,43,47,67,107,138,41,30,108,73,60,РП-145сII | 23.03.12г. 15.40час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | 23.03.12 18.15 час. | На АЗТПА откл. Яч. №8 с РП2 п/с 242 откл. (ф.168 яч.8д ПС242яч.29 на повреждении «ж» и «з» жилы) | Отсутствовало напряжение ТП 168(с2),89(с1),92,146,140,126 | 23.03.12 19.25час. |
| 4. |  |  |  | с 24.03.12 по 25.03.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 5. | -//- | -//- | -//- | 26.03.12 12.40 час. | На АЗТПА откл. Яч. №13,5 с РП2 от МТЗ, п/с 242 откл. (завод) | Отсутствовало напряжение ТП 86,88,119,85,91,100,164 | 26.03.12 13.30 час. |
| 6. |  |  |  | с 27.03.12 по 02.04.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | с 04.04.12 по 12.04.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 03.05.12г. по 7.05.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 8.05.12г. 09.25час. | откл. ВВ ТП-155 ф. 155д-183 | Отсутствовало напряжение ТП 21,22,23,141,155 (сII) | 8.05.12г. 11.40час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 9.05.12 по 17.05.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 17.05.12г. по 22.05.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 23.05.12г. 10.25час. | ТП-83 при провед. Землян. Работ ВКХ задет кабель 83д-159 | Отсутствовало напряжение ТП 159,83,26,51,139 | 23.05.12г. 11.15час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 24.05.12 по 28.05.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 29.05.12г. 08.40час. | Ф.107д-125 на повреждении | Отсутствовало напряжение ТП 53,61,70,11,138,107,125 | 29.05.12г. 09.30час. |
| 5. | -//- | -//- | -//- | 30.05.12г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 30.06.12г. по 09 .05.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 10.06.12г. 19.50час. | ТП-145 откл. МВ ф.53д-61 ТП-11 РУ10, РУ-0,4 затоплены | Отсутствовало напряжение ТП 53,12(сI),61,11,70,65А | 10.06.12г. 20.40час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 11.06.12 по 12.06.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 12.06.12г. по 14 .05.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 15.06.12г. 17.00час. | Вследствии стихийного бедствия (урагана) | Отсутствовало напряжение ТП 168,89,94,99,87,145,54,155,39,45,42,81,93,172,ПС-183 ф.1,ТП-155,141,21,22,23,141,153,168,159,83,136,106 | 16.06.12г. 3.30 час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 16.06.12 по 27.06.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 28.06.12г. по 30 .06.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 01.07.12г. 19.55час. | Откл.ВВ ф. 156д-30 | Отсутствовало напряжение ТП 108,30 | 01.07.12г. 20.40 час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 02.07.12 по 10.07.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 10.07.12г. по 15 .07.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 16.07.12г. 08.00час. | Откл.МВ ф. 39д-109-148-148а-148б | Отсутствовало напряжение ТП 148,148а,148б | 16.07.12г. 09.00 час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 17.07.12 по 25.07.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | с 25.07.12 по 08.08.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | с 08.08.12 по 22.08.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 23.08.12г. по 27 .08.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 28.08.12г. 21.40час. | Откл. ф. на АХК | Отсутствовало напряжение ТП 7,6 | 28.08.12г. 22.30 час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 29.08.12 по 07.09.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 08.09.12г. по 16 .09.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 18.09.12г. 02.20час. | ОтклТП-113 отк. МВ ф.11 (ПС-183) | Отсутствовало напряжение ТП 90,127,47,35,46,48,113,24,37,36,38,116,149 | 18.09.12г. 04.20 час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 18.09.12 по 21.09.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 22.09.12г. по 25.09.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 26.09.12г. 10.00час. | РУ-10кВ ф.8 АТЭЦ откл.ВВ | Отсутствовало напряжение ТП 40,58,64,57,42,62,170,59,154 | 26.09.12г. 12.10час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 27.09.12 по 28.09.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 29.09.12г. 14.00час. | При проведении землян. Работ порвали кааб. 24ад-36 | Отсутствовало напряжение ТП 24а,36,4АХК,46,48,47,35,90,127,37 | 29.05.12г. 15.45час. |
| 5. | -//- | -//- | -//- | 30.09.12г.по 01.10.2012г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 6 | -//- | -//- | -//- | 03.10.12г. 14.35час. | Откл. МВ ф.129-133, ВВ ф.9 ПС183 | Отсутствовало напряжение ТП 133,129,132,134 | 02.10.12г. 15.20час. |
| 7 | -//- | -//- | -//- | 03.10.12г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 04.10.12г. по 06.10.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 07.10.12г. 10.07час. | Откл. МВ ф.89д-94, 89д-168 | Отсутствовало напряжение ТП 135,89,94,99,87 | 07.10.12г. 10.50час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 08.10.12 по 14.10.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 16.10.12г. 14.20час. | 54д-145 на повреждении | Отсутствовало напряжение ТП 145,54,144,71,39,45,166,156,148,30,173,107,28 | 16.10.12г. 15.15час. |
| 5. | -//- | -//- | -//- | 17.10.12г.по 19.10. 12г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 6 | -//- | -//- | -//- | 20.10.12г. 15.25час. | При провед. зем. работ поврежд. ф.64д-ЗРБ | Отсутствовало напряжение ТП 40,57,64,58,170,59,42,62 | 20.10.12г. 17.35час. |
| 7 | -//- | -//- | -//- | с 21.10.12г. по 22.10.2012г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | с 22.10.12 по 23.10.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 24.10.12г. 11.05час. | Откл. МВ ф.168д-89 МТЗ,93д-94 на поврежд. | Отсутствовало напряжение ТП 89,140,92,93,172,146 | 24.10.12г. 11.40час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | 25.10.12 07.10 час. | Откл. ВВ ф.113д-4(АХК) | Отсутствовало напряжение ТП 4а,90,46,48,47,35,127 | 25.10.12 08.30час. |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 26.10.12 15.40 час. | Откл.МВ 86д-100-104 | Отсутствовало напряжение ТП 86,85,91,92,140,93,172 | 26.10.12 16.05 час. |
| 5. |  |  |  | 27.10.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 6. | -//- | -//- | -//- | 28.10.12 06.20 час. | Откл. ф.146д-126 | Отсутствовало напряжение ТП 94,99,87,146,126,135,81,89 | 28.10.12 7.35 час. |
| 7. | -//- | -//- | -//- | С29.10.12 по 05.11.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 8. | -//- | -//- | -//- | 06.11.12 08.30 час. | ТП-19(АОМЗ) яч.2 на поврежд. кабельнаявыкидка | Отсутствовало напряжение ТП 95,137,76 | 06.11.12 12.15 час. |
| 9. | -//- | -//- | -//- | 07.11.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 08.11.12г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 09.11.12г. 09.15час. | Ф.31д-24 на поврежд. | Отсутствовало напряжение ТП РП-31,ТП-34,29,2,110,111,24,6,5,4 | 09.11.12г. 09.45 час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 10.11.12 по 21.11.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | с 22.11.12 по 24.11.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 25.11.12г. 18.30час. | РП-31 откл. ВВ ф.6 ввод с ПС Пушкинская | Отсутствовало напряжение ТП 31,34,29,110,111,2,24,6,5,4 | 25.11.12г. 19.00час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 25.11.12 по 29.11.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 30.11.12г. 22.45час. | ТП-39 откл. МВ ф.39д-71 | Отсутствовало напряжение ТП 39,45,166,4,156,30,108,148 | 30.11.12г. 23.50час. |
| 5. | -//- | -//- | -//- | с01.12.12 по 03.12.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  |  |  |  | 04.12.12 7.00 | Откл. ф.23 на АХК | Отсутствовало напряжение ТП 96,157 | 04.12.12 7.35 |
|  |  |  |  | с 05.12.12 по 06.12.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 06.12.12 по 09.12.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 10.12.12г. 19.25час. | откл. МВ ф. 94д-Шахтер-87 | Отсутствовало напряжение ТП 89,94,99,87,126,135 | 10.12.12г. 20.20час. |
| 3. | -//- | -//- |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -//- | 12.12.12г. 19.50час. | ТП-155 ф.1 на поврежд. | Отсутствовало напряжение ТП 155,141,21,22,23 | 11.12.12г. 20.25час. |
| 4. | -//- | -//- | -//- | с 13.12.12 по 19.12.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 5. | -//- | -//- | -//- | 20.12.12 11.50 | При пров. Земл. Работ АТЭК повр. кааб. 42д-57 | Отсутствовало напряжение ТП 40,57,42,154,62,58,64,170,59 | 20.12.12 12.50 |
| 6. | -//- | -//- | -//- | с 21.12.2012г. по 23.12.12г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | с 24.12.12 по 25.12.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 26.12.12г. 00.30час. | откл. МВ ф.168д-89; ф.89д-94 | Отсутствовало напряжение ТП 89,94,135,126,99,87,шахтер | 26.12.12г. 01.30час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 27.12.12 по 09.01.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |