Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 31.12.2013 по 13.01.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 14.01.2014 по 27.01.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 28.01.2014 по 10.02.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 11.02.2014г по 13.02.2014г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | ё | -//- | -//- | 14.02.2014 17:15 | на ПС-183 фид. 5 на повреждение КЛ-10 кВ, ф.136-д101 | Отсутствовало напряжение ТП 121, 136 | 15.02.2014 19:20 |
| 3. | -//- | -//- | -//- | С 15.02.2014г по 22.02.2014г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 23.02.2014 7:45 | откл. РП-2 яч.13 на повреждение КЛ-10 кВ, ф.86д-ТП-1 (АСК) | Отсутствовало напряжение ТП 100, 88,86, 85, 119, 164, 91 | 23.02.2014 10:00 |
| 5. | -//- | -//- | -//- | 24.02.2014г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 25.02.2014г по 05.03.2014г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 06.03.2014 10:50 | на ПС-168 откл. МВ на повреждение КЛ-10 кВ, 89д-94 | Отсутствовало напряжение ТП 89 с II; ТП 135;94;99;87;126 | 06.03.2014 12:00 |
| 3. | -//- | -//- | -//- | С 07.03.2014г по 11.03.2014г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 12.03.2014г по 25.03.2014г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 25.03.2014г по 26.03.2014г | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  | -//- | -//- | -//- | 27.03.2014 5:20 | На повреждение КЛ-10 кВ, ф.35 АТЭЦ, стоящая на балансе ФГУП «АОМЗ» | Отсутствовало напряжение ТП -95, 76, 137, 160, реабилитационный центр, 159, 83, 78, 74, 75 | 9:10 |
|  | -//- | -//- | -//- | 28.03.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  | -//- | -//- | -//- | 29.03.2014 22:15 | На повреждение КЛ-10 кВ, ф.5 ПС Пушкинская, ф.136д-121 | Отсутствовало напряжение ТП-136, 121 | 23:25 |
|  | -//- | -//- | -//- | С 30.03.2014 по 8.04.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 9.04.2014г по 12.04.2014г | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  | -//- | -//- | -//- | 13.04.2014г 12:15 | Откл. ВВ ф.5, РУ-10 кВ, ПС-183 на повреждение КЛ-10 кВ, ф.136д-174 | Отсутствовало напряжение ТП -136, 121 | 12:45 |
|  | -//- | -//- | -//- | С 14.04.2014г по 20.04.2014г | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  | -//- | -//- | -//- | 21.04.2014г 18:18 | Откл. ВВ ф.5, РУ-10 кВ ПС-183 На повреждение КЛ-10 кВ ф. № 5 ПС-183 | Отсутствовало напряжение ТП -136, 121 | 19:25 |
|  | -//- | -//- | -//- | 22.04.2104г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 23.04.2014г | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  | -//- | -//- | -//- | 24.04.2014г 11:00 | на повреждение КЛ ф.41д-82 откл. от ток. отсечки ВВ ф.17 П/С 242 «Мышега», РУ-10 кВ, | Отсутствовало напряжение ТП - 82; 41; 104 Т1; 84; 44; 12. | 11:35 |
|  | -//- | -//- | -//- | С 25.04.2014г. по 1.05.2014г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  | -//- | -//- | -//- | 2.05.2014г. 6:42 | на повреждение КЛ ф.56д-7 откл. ВВ ф. 8д-7 | Отсутствовало напряжение ТП - 8; 7; 56; 3 | 8:00 |
|  | -//- | -//- | -//- | С 3.05.2014г. по 6.05.2014г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 7.05.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  | -//- | -//- | -//- | 08.05.2014 10:40 | откл. МВ ф. 39д 71 и 39д 166 в связи с перекрытием ТП-108, РУ-0,4кВ, с С.Ш. | Отсутствовало напряжение ТП-39;45;148;148а;166;156;30;4а | 11:07 |
|  | -//- | -//- | -//- | 09.05.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  | -//- | -//- | -//- | 10.05.2014 17:30 | на повреждение КЛ 10 кВ, ф.4, п/с 183 фаза «к» | Отсутствовало напряжение ТП-113;114;115;116;149 | 18:45 |
|  | -//- | -//- | -//- | С 11.05.2014 по 16.05.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  | -//- | -//- | -//- | 17.05.2014 11:05 | на повреждение КЛ 10кВ, ф.9, п/с 183; КЛ 10 кВ ф.129д-133 | Отсутствовало напряжение ТП-133;129;132 | 12:20 |
|  | -//- | -//- | -//- | С 18.05.2014 по 20.05.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 7.05.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  | -//- | -//- | -//- | 08.05.2014 10:40 | откл. МВ ф. 39д 71 и 39д 166 в связи с перекрытием ТП-108, РУ-0,4кВ, с С.Ш. | Отсутствовало напряжение ТП-39;45;148;148а;166;156;30;4а | 11:07 |
|  | -//- | -//- | -//- | 09.05.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  | -//- | -//- | -//- | 10.05.2014 17:30 | на повреждение КЛ 10 кВ, ф.4, п/с 183 фаза «к» | Отсутствовало напряжение ТП-113;114;115;116;149 | 18:45 |
|  | -//- | -//- | -//- | С 11.05.2014 по 16.05.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  | -//- | -//- | -//- | 17.05.2014 11:05 | на повреждение КЛ 10кВ, ф.9, п/с 183; КЛ 10 кВ ф.129д-133 | Отсутствовало напряжение ТП-133;129;132 | 12:20 |
|  | -//- | -//- | -//- | С 18.05.2014 по 20.05.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 21.05.2014 10:30 | на ТП-19 сработала защита в яч.4 фид.19д-95 на повреждение КЛ-10кВ ф.95д-137 | Отсутствовало напряжение ТП-95 | 11:25 |
|  | -//- | -//- | -//- | 22.05.2014 11:10 | ТП-137 РУ-10кВ откл. ф.137д-76 на повреждение КЛ-10кВ 76д-137 | Отсутствовало напряжение ТП-137 | 18:20 |
|  | -//- | -//- | -//- | С 23.05.2014 по 26.05.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  | -//- | -//- | -//- | 27.05.2014 10:32 | на РП-145 РУ-10кВ отключился м.в. ф.43 АТЭЦ и ф.145д-39 на повреждение КЛ-10кВ ф.39д-68 | Отсутствовало напряжение ТП-53;70;59;39;68;43;67;69;72;11;125 | 12:00 |
|  | -//- | -//- | -//- | 28.05.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  |  |  |  | 29.05.2014г. 8:25 | На повреждение КЛ-10кВ ф.61д-11 | Отсутствовало напряжение ТП-39;69;11;125;72;63;ЗРБ;66;67;43;68;53;70;59;12 | 11:05 |
|  |  |  |  | 30.05.2014г 11:00 | на РП-145 откл. М.В. ф.145д-107 выход из строя ВН ф.11д-61 | Отсутствовало напряжение ТП-107;138;125;11;41;98 | 11:40 |
|  |  |  |  | 30.05.2014 16:00 | на ТП 7а откл М.В. яч.4 на повреждение ВЛ-10кВф.7а-157-96 | Отсутствовало напряжение ТП-157;96 | 21:50 |
|  |  |  |  | С 31.05.2014 по 3.06.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 04.06.2014 по 09.06.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  | -//- | -//- | -//- | 10.06.2014 12:40 | откл. МВ ф. 39д 71 и 39д 109 на повреждение кабельная выкидка 10кВ ф. 39д 109 | Отсутствовало напряжение ТП-54;71;398;166;156;30;108;73;60;45 | 15:20 |
|  | -//- | -//- | -//- | С 11.06.2014 по 19.06.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С20.06.2014 по 26.06.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  | -//- | -//- | -//- | 27.06.2014 17:15 | На повреждение ВЛ-10кВ 1д-2а | Отсутствовало напряжение ТП-1, 109, 118, 55, 28, 25, 117. | 18:30 |
|  | -//- | -//- | -//- | С 28.06.2014 по 02.07.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 03.07.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  | -//- | -//- | -//- | 4.07.2014 23:50 | Упало дерево на ВЛ-0,4кВ | Отсутствовало напряжение ТП-79, 77 | 0:40 |
|  | -//- | -//- | -//- | С 05.07.2014 по 7.07.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  | -//- | -//- | -//- | 08.07.2014 06:37 | Повреждение абонентской ТП разрушение проходных изоляторов | Отсутствовало напряжение ТП-155, 152, 176, 16, 19, 150, 17, 17а, 112. | 08:30 |
|  | -//- | -//- | -//- | 09.07.2014 10:45 | Ошибочное срабатывание Р.З. на ПС-242 «Мышега» | Отсутствовало напряжение ТП-82, 41, 104, 84, 44, 12, 168, 89, 135, 94, 81, 87, 99 | 11:25 |
|  | -//- | -//- | -//- | С 10.07.2014 по 16.07.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 17.07.2014 по 29.07.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  | -//- | -//- | -//- | 30.07.2014 15:40 | на повреждение ТП-113 ф. 1 | Отсутствовало напряжение ТП-113, 38, 24а, 37, 36, 4 АЭСК, 90 | 16:05 |
|  | -//- | -//- | -//- | 31.07.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 01.08.2014 16:40 | Ошибочное срабатывание Р.З. на ПС-242 «Мышега» | Отсутствовало напряжение ТП-12, 44, 84, 41, 82 | 17:00 |
|  | -//- | -//- | -//- | С 02.08.2014 по 07.08.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  | -//- | -//- | -//- | 08.08.0214 11:20 | На ПС-242 «Мышега» откл. яч. 17 10кВ фид. 242д-82, повреждение КЛ-10кВ 82д-41 | Отсутствовало напряжение ТП-82, 41, 104, 84, 44, 12 | 12:45 |
|  | -//- | -//- | -//- | C 09.08.2014 по 13.08.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 01.10.2014 по 10.10.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  | -//- | -//- | -//- | 11.10.2014 10:15 | КЛ-10кВ 9д-10 на повреждение | Отсутствовало напряжение ТП-35,47,46,50,90,52,49,48,9,10,27,32 | 11:15 |
|  | -//- , | -//- | -//- | 12.10.2014 17:00 | КЛ-10кВ 9д-127 на повреждение | Отсутствовало напряжение ТП-34,29,2,110,111,6,5,4,127,24,32 | 19:55 |
|  | -//- | -//- | -//- | C 13.10.2014 по 15.10.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 16.10.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  | -//- | -//- | -//- | 17.10.2014 00:25 | ложное срабатывание Р.З. | Отсутствовало напряжение ТП-155,141,21,22, | 02:30 |
|  |  |  |  | С 18.10.2014 по 22.10.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  | -//- , | -//- | -//- | 23.10.2014 15:00 | КЛ-10кВ 4 АХКд-90 на повреждение | Отсутствовало напряжение ТП-4АХК, 90 | 16:05 |
|  | -//- | -//- | -//- | C 24.10.2014 по 26.10.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  |  |  |  | 27.10.2014 13:00 | аварийные отключения на заводе ПС АОМЗ | Отсутствовало напряжение ТП-47,79,95,76,137,160,139,26,51,161,162,163 | 13:50 |
|  |  |  |  | С 28.10.2014 по 11.11.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 12.11.2014 по 18.11.2014г | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  | -//- | -//- | -//- | 19.11.2014 22:00 | Повреждение в сетях АЗТПА | Отсутствовало напряжение ТП-86,95,91,100,164,88,119 | 22:55 |
|  | -//- | -//- | -//- | 20.11.2014 14:30 | Повреждение в сетях АЗТПА | Отсутствовало напряжение ТП-86,95,91,100,164,88,119 | 15:05 |
|  | -//- | -//- | -//- | 20.11.2014 23:20 | На повреждение КЛ-10кВ: ф.8 АТЭЦ; ф.39д-45 | Отсутствовало напряжение ТП-40,58,64,57,42,4а,154,62,60,128,39,45,71,73,144 | 2:50 |
|  | -//- | -//- | -//- | С 21.11.2014 по 23.11.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  | -//- | -//- | -//- | 24.11.2014 23:17 | На повреждение КЛ-10кВ ф.155д-152 | Отсутствовало напряжение ТП-155,152,176,16,17,150,19,17а,112, | 0:35 |
|  | -//- | -//- | -//- | С 25.11.2014 по 26.11.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 27.11.2014 по 05.12.2014г | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  | -//- | -//- | -//- | 06.12.2014 10:35 | отключение на территории завода ФГУП «АОМЗ» | Отсутствовало напряжение ТП-76,137,95,160 | 11:30 |
|  | -//- | -//- | -//- | С 07.12.2014 по 12.12.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 12.12.2014 22:25 | На повреждение КЛ-10 кВ ф.3 П/С 183 «Пушкинская» | Отсутствовало напряжение на ТП-49,48,50,3,6,5,4,27,47,46,90 | 23:40 |
|  | -//- | -//- | -//- | 13.12.2014 18:15 | На повреждение КЛ-10 кВ ф. 24д-141 | Отсутствовало напряжение на РП-31, ТП-29,34,2,110,111,24,49,48,50,3,6,5,4,27,10,33,9,35,47,46,90 | 19:40 |
|  | -//- | -//- | -//- | С 14.12.2014 по 24.12.2014 | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 24.12.2014 по 12.01.2015 | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов