| Отчет о выполнении капитального ремонта 2012 года ЗАО "Алексинская электросетевая компания". |
| --- |
| № п/п | Наименование | План (без НДС), тыс. руб. | Факт (без НДС), тыс. руб. | Отклонения (без НДС), тыс. руб. |
| 1 | Капремонт кровель трансформаторных подстанций в г. Алексине | 368,71 | 137,6 | -231,11 |
| 2 | Капремонт ячеек КСО в ТП-49 в г.Алексине | 305,06 | 6,994 | -298,06 |
| 3 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-58 ф-10 | 152, 172 | 152, 172 | 0 |
| 4 | Капремонт кабельной линии КЛ-10кВ 4д-161 в г. Алексине | 465,05 | 292, 456 | -172,59 |
| 5 | Ретрофит ячеек КСО в РП-31 в г.Алексине | 2342,11 | 1 779, 661 | -562,45 |
| 6 | Замена деревянных дверей на стальные в трансформаторных подстанциях в г.Алексине | 217,20 | 81, 264 | -135,94 |
| 7 | Капремонт ввода холодной воды в здание ЗАО "АЭСК" | 7,28 | 14, 357 | 7,08 |
| 8 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-59 ф-18 | 34,401 | 34,401 | 0 |
| 9 | Капремонт здания ТП-20 | 285,50 | 35, 461 | -250,04 |
| 10 | Капремонт ВЛ-10кВ фидер13-55 | 349,43 | 205, 595 | -143,84 |
| 11 | Капремонт КЛ-10кВ ул. Жуковского | 530,92 | 189, 374 | -341,55 |
| 12 | Капремонт КЛ-10кВ фидер 24А-36 | 510,00 | 500, 179 | -9,82 |
| 13 | Капремонт КЛ-0,4кВ ул. 50 лет Октября | 145,10 | 129, 575 | -15,53 |
| 14 | Капремонт помещения маслохозяйства | 385,33 | 126, 567 | -258,76 |
| 15 | Капремонт релейной защиты с заменой на микропроцессорную в РП-145 (2011г.) | 241, 557 | 241, 557 | 0 |
| 16 | ТП-63 ремонт кровли | 40, 889 | 40, 889 | 0 |
| 17 | Итого: | 6380,709 | 3968,102 | -2412,607 |