Приложение №1

К закупочной документации по закупке №11-ЗП

Технические характеристики закупаемого оборудования, материалов.

| № п/п | Наименование оборудования и материалов | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зажим анкерный DN 35 | По ГОСТУ или ТУ |
| 2 | Зажим анкерный РА 1500 | По ГОСТУ или ТУ |
| 3 | Зажим ответвительный СТ-70 | По ГОСТУ или ТУ |
| 4 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | По ГОСТУ или ТУ |
| 5 | Лента крепежная нерж. F 207 | По ГОСТУ или ТУ |
| 6 | Провод СИП 2 3х35+54,6 | По ГОСТУ или ТУ |
| 7 | Провод СИП 4 2х25 | По ГОСТУ или ТУ |
| 8 | Ремешки Е 778 | По ГОСТУ или ТУ |
| 9 | Скрепа крепления NC 20 | По ГОСТУ или ТУ |

Зам. Главного инженера                                        _____________________                               Машкин А.С.