Извещение от 08.06.2012г. по закупке №5-ЗП/ОВЛ

Заказчик, Закрытое акционерное общество «Алексинская электросетевая компания» (далее — ЗАО «АЭСК»), приглашает юридических и физических лиц, а также объединения этих лиц, способных на законных основаниях поставить требуемую Заказчику продукцию (далее —Участники), к участию в процедуре запроса предложений (далее — запрос предложений) на  право заключения договора на поставку для объекта  ЗАО «АЭСК»  реконструкция ВЛ-10кВ, фидер 106д-123 г.Алексин 2012г. оборудования согласно закупочной документации и следующих условий:

1.Способ закупки : запрос предложений.

2. Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика:

Юридический/фактический  адрес: 301361, Тульская область, г.Алексин, ул.Тургенева,34,

адрес электронной почты:info@alesk.ru , тел.(48753) 4-02-17])

3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара:

|  | Наименование оборудования | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опора СВ 110-5 | шт | 27 |
| 2 | Гильзы соединительные MJPT 70 | шт | 6 |
| 3 | Зажим натяжной болтовой заклинивающийся НБ-2-6 | шт | 18 |
| 4 | Зажим ПА2-2 | шт | 22 |
| 5 | Зажим ПС2-1 | шт | 22 |
| 6 | Заземляющий проводник ЗП 76а L=0,44м | м | 3,08 |
| 7 | Заземляющий проводник ЗП 76а L=1.6м | м | 4,8 |
| 8 | Заземляющий проводник ЗП 76а L=0,44 | м | 0,88 |
| 9 | Звено ПРТ-7-1 | шт | 12 |
| 10 | Изолятор подвесной ПС-70Д | шт | 24 |
| 11 | Изолятор подвесной ПС-70Е | шт | 120 |
| 12 | Изолятор штыревой ШФ20-Г | м | 12 |
| 13 | Кабель АСБ-10 3х150 | м | 80 |
| 14 | Колпачок КП-22 | шт | 12 |
| 15 | Лента крепления F 207 | м | 20 |
| 16 | Муфта концевая 3КВТп-10 150/240 | шт | 2 |
| 17 | Провод СИП-3 1х70 | м | 2000 |
| 18 | Сигнальная лента ЛСЭ 150 | м | 50 |
| 19 | Скрепа для ленты NC 20 | шт | 20 |
| 20 | Спиральная вязка ВС 3/50 | шт | 24 |
| 21 | Траверса ТМ73 | шт | 3 |
| 22 | Траверса ТМ77 | шт | 9 |
| 23 | Траверса ТМ80а | шт | 3 |
| 24 | Устройство защиты от повреждения дугой SЕ20.1 | шт | 39 |
| 25 | Устройство защиты от повреждения дугой SЕ20.2 | шт | 6 |
| 26 | Ушко У1-7-16 | шт | 12 |
| 27 | Хомут Х51 | шт | 16 |
| 28 | Разрядник РВО-10 | шт | 6 |
| 29 | Муфта концевая 3КНТп-10 150/240 | шт | 2 |

поставка для объекта  ЗАО «АЭСК» : реконструкция ВЛ-10 кВ, фидер 106д-123 г.Алексин, оборудования:

4. Место поставки: 301361 Тульская область, г.Алексин. ул.Тургенева, д.34

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 497 835(четыреста девяносто семь тысяч восемьсот тридцать пять ) руб. 41 коп., с учетом НДС  75 940 (семьдесят пять тысяч девятьсот сорок  ) руб. 99 коп.

6.Срок, место и порядок предоставления документации о закупке:

# Закупочная документация находится в открытом доступе на сайте ЗАО «АЭСК»: www.alesk.ru в

# разделе «Закупки» начиная с даты размещения настоящего извещения .Закупочная документация в бумажном виде предоставляется на основании запроса на получение закупочной документации, поданного в оригинале. Плата за предоставление закупочной документации не взимается.

# Срок предоставления закупочной документации: закупочная документация предоставляется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Организатором закупки соответствующего запроса.

# Время предоставления закупочной документации: понедельник - четверг с 0930 до 1630, пятница с 0930 до 1530.

# Закупочная документация предоставляется: в бумажном виде по адресу 301361 Тульская область, г.Алексин. ул.Тургенева, д.34.

7 Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

Дата начала приема заявок: со дня публикации извещения.

Дата окончания приема заявок: 18.06.2012г. 10-00 (время московское).

Дата вскрытия конвертов с закупочными заявками: 18.06.2012г.      10-30 ч.(время московское).

Оценка и сопоставление предложений участников подведение итогов (время и, место): проводится  18.06. 2012, с 13.00 до 15.00.ч. (время московское) по адресу: 301361 Тульская область, г.Алексин. ул.Тургенева, д.34.

# 8. Подробные условия запроса предложений, а также условия заключения договора по результатам запроса предложения содержатся в Закупочной документации, которая является неотъемлемой частью извещения  о проведении запроса предложений.

9. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—10651 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Данное извещение является приглашением делать оферты и должно рассматриваться участниками в соответствии с этим. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками. Заказчик оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в  закупочную документацию, в том числе в извещение о проведении запроса предложений. Все изменения и дополнения к закупочной документации публикуются на сайте по адресу: www.alesk.ru.

Председатель

Конкурсной комиссии                                                                                                       Козлов С.В.