Техническое задание на поставку материалов и оборудования

| № | Наименование материалов и оборудования | Единица измерения | Количество | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод СИП 2 3х35+54,6 | м | 6851 | ЗАО «ЛюдиновоКабель» |
| 2 | Провод СИП 2 3х50+54,6 | м | 4357 | ЗАО «ЛюдиновоКабель» |
| 3 | Провод СИП 2 3х70+1х70 | м | 4122 | ЗАО «ЛюдиновоКабель» |
| 4 | Провод СИП 2 3х120+1х95 | м | 389 | ЗАО «ЛюдиновоКабель» |
| 5 | Зажим анкерный ответвительный DN | шт. | 704 | ООО «Нилед» |
| 6 | Зажим анкерный PA 1500 | шт. | 885 | ООО «Нилед» |
| 7 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 905 | ООО «Нилед» |
| 8 | Лента крепежная нерж. F 207 | м | 1000 | ООО «Нилед» |
| 9 | Скрепа крепления NC 20 | шт. | 1000 | ООО «Нилед» |
| 10 | Ремешки E 778 | шт. | 1263 | ООО «Нилед» |
| 11 | Зажим анкерный PA 2200 | шт. | 26 | ООО «Нилед» |
| 12 | Зажим ответвительный P 645 | шт. | 3367 | ООО «Нилед» |
| 13 | Зажим ответвительный P 70 | шт. | 204 | ООО «Нилед» |
| 14 | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт. | 704 |  |
| 15 | Кабель АВБбШв 1 4х50 | м | 250 | ОАО «ИркутскКабель» |
| 16 | Кабель АВБбШв 1 4х70 ож | м | 200 | ОАО «ИркутскКабель» |
| 17 | Кабель АВБбШв 1 4х95 ож | м | 350 | ОАО «ИркутскКабель» |
| 18 | Кабель АВБбШв 1 4х150 | м | 100 | ОАО «ИркутскКабель» |
| 19 | Муфта 4ПКВНтпБ-В-35/50 | шт. | 10 | ЗАО «Подольский завод электромонтажных изделий» |
| 20 | Муфта 4ПКВНтпБ-В-70/120 | шт. | 18 | ЗАО «Подольский завод электромонтажных изделий» |
| 21 | Муфта 4ПКВНтпБ-В-150/240 | шт. | 4 | ЗАО «Подольский завод электромонтажных изделий» |
| 22 | Рубильник SZ 152 | шт. | 22 |  |
| 23 | Плавкая вставка- ППН33 160А –габарит 00 | шт. | 66 |  |
| 24 | Опоры СВ 110-5 | шт. | 166 |  |
| 25 | Зажим для временного заземления PC 481 | шт. | 260 | ООО «Нилед» |
| 26 | Комплект пром. Подвески ES 1500 E | шт. | 10 | ООО «Нилед» |

Все материалы  и оборудование должны соответствовать ГОСТ или  ТУ.

Зам. исполнительного директора по

по внедрению новой техники и технологии ___________________________ Машкин А.С.