Приложение №1  к закупочной  документации

по закупке № 22--ЗЦ

«Утверждаю»:

Главный инженер ЗАО «АЭСК»

___________С.А. Суханов

«___» ____________2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение кабеля АВБбШв1.

1.  Предмет договора:

1.1. Поставка кабеля АВБбШв1  4*120.

2. Место поставки товара:

2.1. Тульская обл., г. Алексин, ул. Тургенева, д.34.

3.Основные характеристики кабеля:

3.1. Марка: АВБбШв1  4*120.

3.2. Единица измерения: метр.

3.3. Количество: 600м.

4.Требования к продукции :

4.1.Выполнить поставку:  кабеля АВБбШв1 4*120 строительной длиной 600м.

4.2.Продукция должна быть новой и ранее не использованной.

4.3.Продукция должна соответствовать установленным ГОСТ, ТУ.

4.4.Продукция должна иметь все необходимые сертификаты, паспорта.

4.5.Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность

продукции при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТ, ТУ.

4.6.Гарантийный срок на поставляемую продукцию - не менее 5 (пяти) лет с

даты поставки, срок службы - не менее 30 лет с момента начала эксплуатации.

4.7.Поставка продукции осуществляется автомобильным транспортом.

4.8.Сроки поставки продукции: в течение 3 (трех)  календарных дней со дня заключения договора.

4.9.Предлагаемые к поставке материалы должны быть сертифицированы в

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

4.10.Одновременно с продукцией предоставить сопроводительные документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям Заказчика (сертификаты соответствия Госстандарта России, паспорта на каждую партию продукции).

Начальник ПТО ЗАО «АЭСК»                                                          М.В. Зеленов