Приложение №1 к закупочной

документации   по закупке №8-ЗП

| № | Наименование материалов и оборудования | Единица измерения | Количество | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель АВБбШв-1 4х70 | Метр | 200 | ОАО «ИркутскКабель» |
| 2 | Кабель АСБ-10 3х240 | Метр | 300 | ОАО «ИркутскКабель» |
| 3 | Муфта 3КВТп-10 70/120 | Штука | 9 | ЗАО «Подольский завод электромонтажных изделий» |
| 4 | Муфта концевая 4КВТп-1 70/120 | Штука | 4 | ЗАО «Подольский завод электромонтажных изделий» |
| 5 | Лента Сигнальная ЛС-150 | Метр | 513 |  |

Техническое задание

Все материалы  и оборудование должны соответствовать ГОСТ или  ТУ.

Зам. исполнительного директора по

по внедрению новой техники и технологии ___________________________ Машкин А.С.