«Утверждаю»:

Заместитель генерального директора-

исполнительный директор  АО «АЭСК»

________________________Козлов  В.С.

«______» мая   2015 г.

Техническое задание на поставку материалов и оборудования

для выполнения работ по прокладке кабельной линии КЛ-0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей (многодетные семьи, участок №2), расположенных по адресу: г.Алексин, в районе ул. Болотова

| № | Наименование материалов и оборудования | Единица измерения | Количество | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель АВБбШВ-1 4х120 | м | 600 | ЗАО «Москабель» |
| 3 | Муфта концевая термоусаживающая для внутренней установки на напряжение 0.4кВ 4КВНтп-70/120 | шт | 8 | ЗАО «Подольский завод электромонтажных изделий» |
| 4 | Лента сигнальная ЛС-150 | м | 150 |  |

Все материалы  и оборудование должны соответствовать ГОСТ или  ТУ. Гарантийный срок на кабель и муфты должен быть не менее 4,5 (четырех с половиной ) лет со дня ввода в эксплуатацию.

Составил:

Заместитель исполнительного директора

по внедрению новой техники и технологии                                   Машкин А.С.

Согласовано:

Главный  инженер                                                                              Суханов С.А.