«Утверждаю»:

Заместитель генерального директора-исполнительный директор

АО «АЭСК»

___________В.С. Козлов

«___» ____________2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ КАБЕЛЯ

| № | Наименование материалов и оборудования | Единица измерения | Количество | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АВБбШв-1 4х70 | м | 50 | ОАО “СевКабель” |
| 2 | АСБл-10 3х95 мн | м | 1100 | ОАО “СевКабель” |

1. Предмет договора: поставка кабеля

2. Место поставки товара:

2.1. Тульская обл., г. Алексин, ул. Тургенева, д.34.

3.Требования к продукции:

3.1.Выполнить поставку:  кабеля АВБбШв-1 4х70 строительной длиной 50 метров, кабеля АСБл-10 3х95 мн многопроволочного двумя строительными линиями длиной не менее 500 метров каждая.

3.2.Продукция должна быть новой и ранее не использованной.

3.3.Продукция должна соответствовать установленным ГОСТ, ТУ.

3.4.Продукция должна иметь все необходимые сертификаты, паспорта.

3.5.Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность

продукции при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТ, ТУ.

3.6.Гарантийный срок на поставляемую продукцию - не менее 5 (пяти) лет с

даты поставки, срок службы - не менее 30 лет с момента начала эксплуатации.

3.7.Поставка продукции осуществляется автомобильным транспортом.

3.8.Сроки поставки продукции: в течение 3 (трех)  календарных дней со дня заключения договора поставки.

3.9.Предлагаемые к поставке материалы должны быть сертифицированы в

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

3.10.Одновременно с продукцией предоставить сопроводительные документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям Заказчика (сертификаты соответствия Госстандарта России, паспорта на каждую партию продукции).

Заместитель исполнительного

директора по внедрению новой

техники и технологии                                                                    А.С.Машкин