Приложение №1 к закупочной документации по закупке №32-ЗП

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора-

исполнительный директор

_________________В.С.Козлов

«23» сентября 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(новая редакция.)

|  | Наименование объекта | Реконструкция электросетевых объектов распределительных сетей по г. Алексин: «Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-76 фидер 38» |
| --- | --- | --- |
|  | Место выполнения работ | Россия, Тульская область, г. Алексин, ул. Почтовая, ул. Чайковского, ул. Урицкого, ул. Тельмана. |
|  | Направление инвестиций | Реконструкция |
|  | Требуемые сроки выполнения и окончания работ | Начало работ - с момента заключения договора. Окончание работ - в течение 10 рабочих дней. |
|  | Предельная максимальная цена лота | 370 469 руб. 64 коп. с НДС |
|  | Условия авансирования работ | Авансирование не предусматривается. |
|  | Основные требования к подрядной организации | Обязательное наличие свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции выданного саморегулируемой организацией зарегистрированной в Ростехнадзоре РФ. Виды работ, указанные в перечне видов работ, указанных в свидетельстве должны соответствовать виду работ по утвержденной проектно-сметной документации. При наличии видов работ, выполнение которых лицензируется - наличие лицензии. Перечень видов работ должен соответствовать приказу Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Наличие опыта строительства аналогичных объектов, выполнение аналогичных видов работ по классу напряжения. Представить справку о кадровых ресурсах, с указанием сотрудников планируемых для выполнения строительно-монтажных, электромонтажных, приемосдаточных работ на данном объекте, прошедших обучение на право выполнения строительно-монтажных, электромонтажных работ с предоставлением копий удостоверений (сертификатов). Отсутствие отрицательного опыта работы с АО «АЭСК», а также другими Заказчиками. |
|  | Требования к выполнению работ | Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с: - проектной (рабочей) документацией, утвержденной в установленном порядке, - требованиями нормативных документов в строительстве (в том числе ПУЭ), - условиями договора подряда. |
|  | Особые требования для производства работ | Копия свидетельство регистрации электротехнической лаборатории в органах Ростехнадзора РФ с разрешенными видами приемо-сдаточных испытаний необходимых для электрооборудования указанного в проектно-сметной документации. |
|  | Условия обеспечения объекта материалами и оборудованием | Заказчик принимает на себя обязательство по поставке всех материалов и оборудования, предусмотренных утвержденной проектной документацией. Продукция должна быть поставлена в соответствии с номенклатурой и количеством, определенными утвержденной сметной документацией и отвечать требованиям Государственных стандартов, либо требованиям нормативно-технической документации производителей утвержденной в установленном порядке. Перечень материалов и оборудования, предоставляемых Заказчиком, указан в Ведомости ресурсов (Приложение №2 к настоящему техническому заданию). |
|  | Требования к соблюдению техники безопасности и охране окружающей среды | В соответствии с требованиями действующих нормативных документов РФ, указаниями проекта и условиями проекта договора. |
|  | Требования к составу и объему исполнительной документации | Обязательное условие подготовки подрядной организацией исполнительной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. |
|  | Порядок сдачи- приемки выполненных работ | Подрядчик за 5 (пять) рабочих дней до приемки работ обязан письменно известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ, передать Заказчику акты о приемке выполненных работ по Договору (КС-2, КС-3). |
|  | Объем работ | Объем работ определен Заказчиком в Ведомости объемов работ (приложение №1 к настоящему техническому заданию). |

Приложения:

- Ведомость объемов работ.

- Ведомость ресурсов.

Выполнил:

Начальник ПТО                                                                           _____________  Зеленов М.В.

Согласовано:

Главный инженер                                                                        _______________Суханов С.А.