Приложение №1  к закупочной  документации

по закупке № 35-ЗЦ

«Утверждаю»:

Заместитель генерального директора-

исполнительный директор АО «АЭСК»

_______________В.С.Козлов

«___» ____________2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | Наименование материалов и оборудования | Единица измерения | Количество | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель АВБбШв-1 4х70 | м | 200 | ОАО «Севкабель» |
| 2 | Кабель АВБбШв-1 4х95(мн) | м | 500 | ЗАО «Элкаб» |

Требования к продукции:

1.Выполнить поставку:  кабеля АВБбШв-1 4х70 строительной длиной 200 метров, кабеля АВБбШв-1 4х95 многопроволочного строительной линией  длинной 500 метров.

2.Продукция должна быть новой и ранее не использованной.

3.Продукция должна соответствовать установленным  ГОСТ,  ТУ.

4.Продукция должна иметь все необходимые сертификаты, паспорта.

5.Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность

продукции при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТ, ТУ.

6.Гарантийный срок на поставляемую продукцию - не менее 5 (пяти) лет с

даты поставки, срок службы - не менее 30 лет с момента начала эксплуатации.

7.Поставка продукции осуществляется автомобильным транспортом.

8.Сроки поставки продукции: в течение 5 (пяти)  календарных дней со дня заключения договора.

9.Предлагаемые к поставке материалы должны быть сертифицированы в

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

10.Одновременно с продукцией предоставить сопроводительные документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям Заказчика (сертификаты соответствия Госстандарта России, паспорта на каждую партию продукции).

Подготовил:

Заместитель исполнительногодиректора

по внедрению новой техники и технологии                                  А.С. Машкин

Согласовано:

Главный инженер                                                                               С.А. Суханов