Приложение №1 к закупочной

документации   по закупке №8-ЗП

Техническое задание

| № | Наименование материалов и оборудования | Единица измерения | Количество | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зажим анкерный DN35 | Штука | 20 | ООО «Нилед» |
| 2 | Зажим анкерный DN123 | Штука | 50 | ООО «Нилед» |
| 3 | Зажим анкерный РА 1500 | Штука | 50 | ООО «Нилед» |
| 4 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | Штука | 40 | ООО «Нилед» |
| 5 | Скрепка NC 20 | Штука | 100 | ООО «Нилед» |
| 6 | Лента F207 | Метр | 100 | ООО «Нилед» |
| 7 | Комплект пром. подвески ES1500 | Штука | 20 | ООО «Нилед» |
| 8 | Муфта КВтп 10 25/50 | Штука | 15 | ЗАО «Подольский завод электромонтажных изделий» |
| 9 | Муфта КВтп 10 70/120 | Штука | 15 | ЗАО «Подольский завод электромонтажных изделий» |
| 10 | Муфта СТП-10 70/120 | Штука | 40 | ЗАО «Подольский завод электромонтажных изделий» |
| 11 | Провод СИП 3Х35+54,6 | Метр | 500 | ЗАО «ЛюдиновоКабель» |
| 12 | Провод СИП 4 2Х16 | Метр | 500 | ЗАО «ЛюдиновоКабель» |
| 13 | Провод СИП 4 4Х16 | Метр | 500 | ЗАО «ЛюдиновоКабель» |

Все материалы  и оборудование должны соответствовать ГОСТ или  ТУ.

Зам. исполнительного директора по

по внедрению новой техники и технологии ___________________________ Машкин А.С.