Приложение №1 к закупочной документации по закупке №2-ЗП

Техническое задание

на поставку оборудования для исполнения контракта по уличному освещению на первое полугодие 2016г.

| № | Наименование материалов и оборудования | Единица измерения | Количество | Страна производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дроссель натриевый NK 150 SE 220V HELVAR | Штук | 50 | Финляндия |
| 2 | Дроссель натриевый NK 70 LU 220V HELVAR | Штук | 30 | Финляндия |
| 3 | Дроссель натриевый NK 250 TLC 220/230V KK HELVAR | Штук | 15 | Финляндия |
| 4 | Импульсное зажиг.устр. Hi 400 M, HELVAR | Штук | 100 | Финляндия |
| 5 | Импульсное зажигающее устройство для ламп ДНаТ 35-70W | Штук | 45 | Россия |
| 6 | Лампа натриевая SHP-T 150W Tubular E40 Бельгия SYLVANIA | Штук | 169 | Бельгия |
| 7 | Лампа натриевая SHP-T 250W Tubular E40 Бельгия SYLVANIA | Штук | 25 | Бельгия |
| 8 | Лампа натриевая SHP-T 70W Tubular E27 Бельгия SYLVANIA | Штук | 56 | Бельгия |
| 9 | Светильник SGS101 SON-T70W II MR-AS SA SKD 42/60 Philips | Штук | 7 | Польша |
| 10 | Светильник SGS102 SON-T150W II MR SKD 42/60 Philips | Штук | 37 | Польша |

Всё оборудование должно соответствовать ГОСТ или  ТУ. Гарантийный срок должен быть на светильники (позиция 9,10 таблицы ) – не менее 3 лет, на остальное оборудование - не менее 1 года со дня поставки.

Составил:

Заместитель исполнительного директора

по внедрению новой техники и технологии                                          Машкин А.С.

Согласовано:

Главный инженер                                                                                          Суханов С.А.