Приложение №1 к закупочной документации по закупке №13-ЗЦ

УТВЕРЖДАЮ:

Зам.генерального директора-

исполнительный директор

__________________В.С.Козлов

«_____» мая  2017 г.

Техническое задание

на поставку материалов для нужд АО «АЭСК»

Общие требования:

Перечень, характеристики и количество поставляемого оборудования (далее -товар) указан в Приложении №1 к техническому заданию;

Гарантийный срок на товар определяется и устанавливается согласно сопроводительной технической документации (сертификаты, паспорта, гарантийные талоны), но должен быть не менее 24 месяцев с момента поставки.

Поставляемый товар, его качество и технические характеристики должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации на его изготовление и подтверждаться паспортом качества или сертификатом качества, заверенного ОТК производителя и печатью поставщика.

Поставляемый товар должен быть новым (не бывший в употреблении, в ремонте, в том числе не бывший восстановленным, не имеющий замену составных частей, не имеющим восстановлений потребительских свойств). Новизна товара должна подтверждаться паспортом на каждое изделие.

Качественные характеристики поставляемых товаров должны соответствовать требованиям, представленным в Приложении №1 к Техническому заданию.

Требования к поставке Товара:

Упаковка Товара и маркировка должны соответствовать действующим в РФ стандартам и обеспечивать сохранность во время транспортировки. К Товару должны быть приложены бирки.

Одновременно с поставкой Поставщик должен передать Покупателю следующую документацию на русском языке:

- Подлинник товарной накладной по форме ТОРГ-12 в 2-ух экземплярах на бумажном носителе в соответствии с требованиями законодательства РФ;

- Подлинник счета-фактуры согласно постановлению Правительства РФ от 26.12.2011г. за №1137 на бумажном носителе, оформленного в соответствии с требованиями ст.169 Налогового кодекса РФ.

Условия оплаты и поставки Товара: в соответствии с проектом договора.

Расчеты за Товар производятся в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного счета.

Доставка осуществляется до склада Покупателя, расположенного по адресу: Тульская область, г.Алексин, ул.Тургенева, д.34.

Приложение: Перечень, характеристики, количество и  начальная (максимальная) цена за единицу  поставляемого товара.

Заместитель исполнительного директора                                                          Машкин А.С.

по внедрению новой техники и технологий АО «АЭСК»

Приложение №1

к  техническому заданию по закупке №13-ЗЦ

Перечень, характеристики, количество и  начальная (максимальная) цена за единицу  поставляемого товара

| № п/п | Наименование | Требуемое значение (диапазон значений) показателей | Количество (штуки, метры) | Начальная (максимальная) цена за единицу с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кронштейн анкерный CS 10-3 NILED (Франция) | ГОСТ Р 51177-98, СТО 34.01-2.2-005-2015, СТО 34.01-2.2-006-2015, СТО 34.01-2.2-004-2015, СТО 34.01-2-2-007-2015, СТО 34.01-2.2-003-2015, СТО 34.01-2.2-002-2015 | 431 | 211,85 |
| 2 | Провод СИП-2 3×35+54,6 | ГОСТ 31946-2012 | 4505 | 111,33 |
| 3 | Провод СИП-2 3×50+54,6 | ГОСТ 31946-2012 | 1680 | 140,40 |
| 4 | Провод СИП-2 3×70+54,6 | ГОСТ 31946-2012 | 466 | 177,33 |
| 5 | Лента крепления F 207 NILED | ГОСТ Р 51177-98, СТО 34.01-2.2-005-2015, СТО 34.01-2.2-006-2015, СТО 34.01-2.2-004-2015, СТО 34.01-2-2-007-2015, СТО 34.01-2.2-003-2015, СТО 34.01-2.2-002-2015 | 990 | 63 |
| 6 | Скрепа для ленты NC-20 NILED | ГОСТ Р 51177-98, СТО 34.01-2.2-005-2015, СТО 34.01-2.2-006-2015, СТО 34.01-2.2-004-2015, СТО 34.01-2-2-007-2015, СТО 34.01-2.2-003-2015, СТО 34.01-2.2-002-2015 | 1000 | 12,42 |
| 7 | Ремешок E-778 NILED | ГОСТ Р 51177-98, СТО 34.01-2.2-005-2015, СТО 34.01-2.2-006-2015, СТО 34.01-2.2-004-2015, СТО 34.01-2-2-007-2015, СТО 34.01-2.2-003-2015, СТО 34.01-2.2-002-2015 | 733 | 5,49 |
| 8 | Зажим анкерный PA-1500 NILED | ГОСТ Р 51177-98, СТО 34.01-2.2-005-2015, СТО 34.01-2.2-006-2015, СТО 34.01-2.2-004-2015, СТО 34.01-2-2-007-2015, СТО 34.01-2.2-003-2015, СТО 34.01-2.2-002-2015 | 431 | 531,77 |
| 9 | Зажим ответвительный P616R NILED | ГОСТ Р 51177-98, СТО 34.01-2.2-005-2015, СТО 34.01-2.2-006-2015, СТО 34.01-2.2-004-2015, СТО 34.01-2-2-007-2015, СТО 34.01-2.2-003-2015, СТО 34.01-2.2-002-2015 | 4 | 135,97 |
| 10 | Зажим ответвительный P645 NILED | ГОСТ Р 51177-98, СТО 34.01-2.2-005-2015, СТО 34.01-2.2-006-2015, СТО 34.01-2.2-004-2015, СТО 34.01-2-2-007-2015, СТО 34.01-2.2-003-2015, СТО 34.01-2.2-002-2015 | 76 | 178,07 |
| 11 | Зажим ответвительный N70 NILED | ГОСТ Р 51177-98, СТО 34.01-2.2-005-2015, СТО 34.01-2.2-006-2015, СТО 34.01-2.2-004-2015, СТО 34.01-2-2-007-2015, СТО 34.01-2.2-003-2015, СТО 34.01-2.2-002-2015 | 32 | 376,51 |
| 12 | Зажим ответвительный P70 NILED | ГОСТ Р 51177-98, СТО 34.01-2.2-005-2015, СТО 34.01-2.2-006-2015, СТО 34.01-2.2-004-2015, СТО 34.01-2-2-007-2015, СТО 34.01-2.2-003-2015, СТО 34.01-2.2-002-2015 | 107 | 249,83 |
| 13 | Кабель АВБШв-1 4х50 | ГОСТ 15150-69 | 150 | 195,94 |
| 14 | Кабель АВБШв-1 4х70 | ГОСТ 15150-69 | 60 | 244,80 |
| 15 | Кабель АВБШв-1 4х95 | ГОСТ 15150-69 | 210 | 320,03 |
| 16 | Колпачок концевой СЕ 6-35 | ГОСТ Р 51177-98, СТО 34.01-2.2-005-2015, СТО 34.01-2.2-006-2015, СТО 34.01-2.2-004-2015, СТО 34.01-2-2-007-2015, СТО 34.01-2.2-003-2015, СТО 34.01-2.2-002-2015 | 24 | 16,61 |
| 17 | Колпачок концевой СЕ 6-150 | ГОСТ Р 51177-98, СТО 34.01-2.2-005-2015, СТО 34.01-2.2-006-2015, СТО 34.01-2.2-004-2015, СТО 34.01-2-2-007-2015, СТО 34.01-2.2-003-2015, СТО 34.01-2.2-002-2015 | 24 | 16,96 |
| 18 | Кабель АСБл-10 3х95 | ГОСТ 18410-73 | 1008 | 873,79 |
| 19 | Вязка спиральная ВС 70/95.2 | ГОСТ Р 51177-98, СТО 34.01-2.2-005-2015, СТО 34.01-2.2-006-2015, СТО 34.01-2.2-004-2015, СТО 34.01-2-2-007-2015, СТО 34.01-2.2-003-2015, СТО 34.01-2.2-002-2015 | 38 | 74,10 |
| 20 | Разрядник РДИП-10-4 УХЛ1 | ГОСТ Р 51177-98, СТО 34.01-2.2-005-2015, СТО 34.01-2.2-006-2015, СТО 34.01-2.2-004-2015, СТО 34.01-2-2-007-2015, СТО 34.01-2.2-003-2015, СТО 34.01-2.2-002-2015 | 3 | 4603,27 |
| 21 | Провод СИП-3 1х70 | ГОСТ 31946-2012 | 1317 | 59,78 |

Составил:

Заместитель исполнительного директора                                                          Машкин А.С.

по внедрению новой техники и технологий

Согласовано:

Главный инженер - начальник района сетей                                                       Суханов С.А.