| Опросный лист для заказа однотрансформаторных подстанций (КТП) киоскового типа наружной установки: |
| --- |
| 1 | Тип КТП | киосковая |
|  |  | проходная |
| 2 | Мощность КТП, кВА | 250 |
| 3 | Климатическое исполнение | У1 |
| 4 | Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| 5 | Тип трансформатора | ТМГ |
| 6 | Схема и группа соединения силового трансформатора | У/У-0 |
| 7 | Кол-во силовых трансформаторов | один |
| 8 | Ввод на стороне ВН | воздушный |
|  | Отходящая линия на стороне ВН | кабельная |
| 9 | Тип вводного аппарата на стороне ВН | выключатель нагрузки |
| 10 | Тип линейных аппаратов на стороне ВН (для проходных КТП) | выключатели нагрузки |
| 11 | Наличие разрядников / ограничителей перенапряжений на стороне ВН (для КТП с воздушным вводом ВН обязательны) | вентильные разрядники; |
| 12 | Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
| 13 | Тип вводного аппарата на стороне НН * | рубильник; |
| 14 | Вывод на стороне НН | шинный; |
| 15 | Исполнение аппаратов на отходящих линиях 0,4кВ | рубильники-предохранители |
| 16 | Наличие и ток фидера уличного освещения | да (63А) |
| 17 | Наличие учета электрической энергии | да |
|  |  | RTR8A.LG-1-1; NP73E 3-5-1 |