## Инф-я
Информация об организации
№ п/п | Требуемая информация | Данные об организации
1. | Наименование организации в соответствии с уставом: | Акционерное общество "Алексинская электросетевая компания"
| сокращенное название организации | АО "АЭСК"
| полное наименование организации | Акционерное общество "Алексинская электросетевая компания"
2. | Муниципальное образование | г.Алексин
3. | Адрес организации:
| юридический адрес | Тульская область, г.Алексин, ул.Тургенева, д.34
| фактический адрес (месторасположение) | Тульская область, г.Алексин, ул.Тургенева, д.34
4. | ИНН | 7111026984
5. | КПП | 711101001
6. | ФИО руководителя организации | Конушкин Игорь Борисович
| контактный телефон/факс | (48753) 4-02-17
| е-mail | info@alesk.ru
7. | ФИО начальника ПЭО
контактный телефон/факс
8. | ФИО ответственного за электрохозяйство | Козлов Владимир Сергеевич
| контактный телефон/факс | (48753) 4-02-17
9. | ФИО главного бухгалтера | Толстых Людмила Ивановна
| контактный телефон/факс | (48753) 4-02-17
10. | ФИО непосредственного исполнителя | Чиркова Татьяна Дмитриевна
| контактный телефон/факс | (48753) 4-12-81
| е-mail | t.chirkova@alesk.ru
11. | Банковские реквизиты:
| расчетный счет | 40702810166070100478
| банк | ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8604 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ
| корреспондентский счет | 30101810300000000608
| БИК | 047003608
В конце книги Excel размещены листы серого цвета для заполнения шаблона "Расчет фактических показателей надежности и качества за 2018 год". Согласно п. 14 Постановления Правительства от 31.12.2009 г. № 1220 организации предоставляют регулирующим органам до 1 апреля года, следующего за отчетным, отчетные данные, используемые при расчете фактических значений показателей надежности и качества.
Согласно п. 9 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии":
"Субъекты рынков электрической энергии раскрывают следующую информацию:
г) предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования (при применении метода доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной необходимой валовой выручки), подлежащих регулированию в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178".
Указанная в подпункте "г" пункта 9 настоящего документа информация подлежит раскрытию на официальных сайтах регулируемых организаций или на ином официальном сайте в сети Интернет, определяемом Правительством Российской Федерации, и (или) в периодическом печатном издании, в котором публикуются нормативные правовые акты органа исполнительной власти в области регулирования тарифов, - за 10 дней до представления в регулирующий орган предложения об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, содержащего такую информацию
Согласно п. 9.1 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергктике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178:
"Регулирующий орган отказывает в открытии дела об установлении цены (тарифа), в случае если регулируемая организация не опубликовала предложение о размере цен (тарифов) и долгосрочных параметров регулирования (при применении метода доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки), подлежащих регулированию, в порядке, установленном стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24, или указанное опубликованное предложение не соответствует предложению, представляемому в орган регулирования".
1 | ООО «Радугагорэнерго»
2 | МУП «Горэлектросеть» г. Муром
3 | МУП «Александровэлектросеть»
4 | ООО «СтройГарант»
5 | ООО «Костеревские городские электрические сети»
6 | ООО «Ковровэлектросетьремонт»
7 | ООО «ПромРЭС»
8 | ООО «ПромЭнерго» г. Судогда
9 | ОАО «Энергетик» г. Карабаново
10 | ООО «Электросистемы»
11 | ООО «Ярцево-Энерго»
12 | ПАО «Ставровский завод АТО»
13 | ООО «ЭнергоАктив»

## Форма 1.1
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг за 2018 год
АО "АЭСК"
(наименование территориальной сетевой организации)
№ | Период | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | январь | 12.83 | 6479
2 | февраль | 5.26 | 6479
3 | март | 8.7 | 6479
4 | апрель | 6.49 | 6504
5 | май | 6.55 | 6508
6 | июнь | 14.22 | 6509
7 | июль | 3.72 | 6556
8 | август | 4.03 | 6569
9 | сентябрь | 2.34 | 6579
10 | октябрь | 1.42 | 6587
11 | ноябрь | 3.79 | 6603
12 | декабрь | 0 | 6620
Руководитель организации |  | Конушкин Игорь Борисович
Согласно п. 14 Постановления Правительства от 31.12.2009 г. № 1220 организации предоставляют регулирующим органам до 1 апреля года, следующего за отчетным, отчетные данные, используемые при расчете фактических значений показателей надежности и качества

## Форма 1.2
Форма 1.2 - Расчет фактического показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии за 2018 год
АО "АЭСК"
(наименование территориальной сетевой организации)
Максимальное за расчетный период |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек присоединения потребителей услуг к э. сети ТСО, шт. | 6620
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  | гр. 3 формы 1.1 | 69.35
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | Пп = Тпр/Nтп | 0.010476
| Руководитель организации | Конушкин Игорь Борисович

## Форма 2.1
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности за 2018 год
АО "АЭСК"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Ед.изм-ния | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  | факти-ческое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, |  | - | - | - | - | 1.5
в том числе, по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | % | 77.7% | 60% | 129.5% | прямая | 1
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | шт. | 36 | 36 | 100% | прямая | 2
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | шт. | 25 | 25 | 100% | прямая | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг ‎(наличие - 1, отсутствие - ‎‎0), шт.‎ | шт. | 0 | 0 | 100% | прямая | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | шт. | 11 | 11 | 100% | прямая | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | шт. | 0 | 0 | 100% | прямая | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, |  | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  | - | - | - | - | 1
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0.6% | 7.33% | 8.186% | обратная | 1
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, |  | - | - | - | - | 1
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0.59% | 1.331% | 44.33% | обратная | 1
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0.44% | 0% | обратная | 1
7. Итого по индикатору информативности (Ин) | - | - | - | - | - | 1.5833
Руководитель организации |  | Конушкин Игорь Борисович

## Форма 2.2
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности за 2018 год
АО "АЭСК"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор |  | Ед.изм-ния | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) | плановое (П)
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего |  | - | - | - | - | 0.25
в том числе, по критериям:
| 1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | дней | 0 | 30 | 0% | обратная | 0.25
| 1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | дней | - | - | - | обратная | -
| а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней |  | 15 | 15 |  | - | -
| б) для остальных потребителей услуг, дней |  | 0 | 30 |  | - | -
| 1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц |  | 0 | 1.62 | 0% | обратная | 0.25
| 2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  | - | - | - | - | 0.25
| 2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений | дней | 5.87 | 69.75 | 8.416% | обратная | 0.25
| 3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  | - | - | - | - | 0.375
в том числе, по критериям:
| 3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | % | 1% | 1% | 100% | обратная | 0.5
| 3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц |  | 0% | 0.3% | 0% | обратная | 0.25
| 4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  | - | - | - | - | 0.2
| 4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2
| 5. Итого по индикатору исполнительности (Ис) | - | - | - | - | - | 0.26875
| Руководитель организации |  | Конушкин Игорь Борисович

## форма 2.3
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи за 2017 год
АО "АЭСК"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Ед.изм-ния | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  | факти-ческое (Ф) | плановое (П)
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  | - | - | - | - | 1.5
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 5.87% | 69.75% | 8.416% | обратная | 1
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | прямая | 2
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 2.17% | 0% | обратная | 1
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | шт. | 5 | 4 | 125% | прямая | 1
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, |  | - | - | - | - | 1.5
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | дней | 2 | 3 | 66.67% | обратная | 1
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: |  | - | - | - | - | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
в) системы автоинформирования,шт. на 1000 потребителей услуг | шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  | - | - | - | - | 1
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | шт. на 1000 потребителей услуг | 36.8 | 334.271 | 11.01% | обратная | 1
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  | - | - | - | - | 1.5
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | месяцев | 0.5 | 3 | 16.67% | обратная | 1
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | % | 100% | 100% | 100% | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативности обратной связи (Рс) | - | - | - | - | - | 1.5
Руководитель организации |  | Конушкин Игорь Борисович

## форма 2.4
Форма 2.4 - Расчет фактического значения показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной (прочей) сетевой организацией за 2018 год
АО "АЭСК"
(наименование территориальной сетевой организации)
Ед.изм-ния
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества ** |  | 2018
(год)
Ин (индикатор информативности) |  | 1.5833
Ис ( индикатор исполнительности) |  | 0.269
Рс (индикатор результативности обратной связи) |  | 1.5
Фактическое значение показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации |  | 0.64663
Руководитель организации | Конушкин Игорь Борисович

## форма 3
Формы, используемые для расчета значений показателей уровня качества оказываемых услуг
АО "АЭСК"
Форма 3.1
Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети за 2018 год
№ п/п | Наименование |  | Значение
1 | 2 |  | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр) |  | 185
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр) |  | 0
max (1, Nзаяв_тпр - Nнсзаяв_тпр) |  |  | 185
Пзаяв_тпр |  |  | 1
Форма 3.2
Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети за 2018 год
№ п/п | Наименование |  | Значение
1 | 2 |  | 3
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) |  | 127
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд_тпр) |  | 0
max (1, Nсд_тпр - Nнссд_тпр) |  |  | 127
Пнс_тпр |  |  | 1
Форма 3.3
Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации за 2018 год
№ п/п | Наименование |  | Значение
1 | 2 |  | 3
1 | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн_тпр) |  | 0
2 | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт. без округления (Nочз_тпр) |  | 185
max (1, Nочз_тпр - Nн_тпр) |  |  | 185
Пнпа_тпр |  |  | 1
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети за 2018 год, Птпр
Птпр |  |  | 1
Руководитель организации |  | Конушкин Игорь Борисович

## Форма 8.1 предприятие
Начиная с 2018 года, если сетевая организация не предоставила информацию в соответствии с разделом 6 настоящих методических указаний, Коэффициент достижения (недостижения, перевыполнения) уровня надежности оказываемых услуг будет равен -1
Форма_8.1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах сетевой организации за 2018 год
0
Наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) 3
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации 1 | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, Кв | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) 2 | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[12 empty] | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | BH (110 кВ и выше) | CH1 (35 кВ) | CH2 (6-20 кВ) | HH (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | КТП "Дормострой" (абонент) | 10 | 21,25 2018.01.06 | 22,40 2018.01.06 | 8: В; 9: 1.25; 10: ТП 10 кВ №54,71,39с2,166,4(А),156,30,108(Все ЛЭП ТП); 13: 0; HH (0,22-1 кВ) 27: 1 | 0 | 0
2 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | ф."Пушнинд" -167, ф.18 П/С 183 "Пушкинская", ф.47д- АТЭЦ | 10 | 14,15 2018.01.08 | 17,30 2018.01.08 | 8: В; 9: 3.25; 10: ТП 10 кВ № 167,147,ТП "Гала", ТП "РУТБ Ока",54,71,73,60,62, 39(с2),166,156,101,103,142,152,176(Все ЛЭП ТП); 13: 0; HH (0,22-1 кВ) 27: 1 | 0 | 0
3 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | ф.43 д АТЭЦ- 145 | 10 | 15,35 2018.01.12 | 18,55 2018.01.12 | 8: В; 9: 3.33; 10: ТП 10 кВ № 39,166,45,68,71,69,54,72,125,11,61,63,66,60,43,107,138(Все ЛЭП ТП); 13: 0; HH (0,22-1 кВ) 27: 1 | 0 | 0
4 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | 148 "а" (абонентская) | 10 | 13,55 2018.01.19 | 14,50 2018.01.19 | 8: В; 9: 0.92; 10: ТП 10 кВ №39,166,156,45,68,43,67,177,148 а,148,дормострой(Все ЛЭП ТП); 13: 0; HH (0,22-1 кВ) 27: 1 | 0 | 0
5 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | ф.39д-166 | 10 | 11,30 2018.01.25 | 13,50 2018.01.25 | 8: В; 9: 2.33; 10: ТП 10 кВ №177,39,166,156,43,45,68,67(Все ЛЭП ТП); 13: 0; HH (0,22-1 кВ) 27: 1 | 0 | 0
6 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | ф.47д-АТЭЦ | 10 | 13,45 2018.01.27 | 15,30 2018.01.27 | 8: В; 9: 1.75; 10: ТП 10 кВ №145,69,63,72,66,54,71,107,125,98,61,53,12 (с2)(Все ЛЭП ТП); 13: 0; HH (0,22-1 кВ) 27: 1 | 0 | 0
7 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | КЛ-10кВ | 10 | 14,55 2018.01.31 | 16,00 2018.01.31 | П | 1.08 | ТП 10 кВ 145,69,54,107,72,138,41Т-р 3,43,156,166(Все ЛЭП ТП) | 7 | 0 | 72 | 0 | 7 | 65 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 279 |  | 31.01.18 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 0 | 77.76
8 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ВЛ | ф.42д-4(А)(абонентская) | 10 | 03,25 2018.02.04 | 04,50 2018.02.04 | В | 1.42 | ТП 10 кВ № 58,64,57,42,154,170,59,128(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 377 |  | 04.02.18 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0
9 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | ф.166д-4(А) (абонентская) | 10 | 05,00 2018.02.04 | 06,55 2018.02.04 | В | 1.92 | ТП 10 кВ № 177,39,166,156,45,68,43,73(Все ЛЭП ТП) | 6 | 0 | 99 | 0 | 6 | 93 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 446 |  | 04.02.18 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0
10 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | ф.70д-65а | 10 | 18,20 2018.02.05 | 19,35 2018.02.05 | В | 1.25 | ТП 10 кВ № 69,72,63,66,53,61,11,70,65а(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 |  | 27.02.18 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0
11 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | ф.70д-65А (абонентская) | 10 | 10,20 2018.02.27 | 11,00 2018.02.27 | В | 0.67 | ТП 10 кВ № 170,59,70,65А, ПМК-205(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 62 |  | 27,02,18 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0
12 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | ф.166д-4(А) (абонентская) | 10 | 10,25 2018.03.05 | 11,20 2018.03.05 | В | 0.92 | ТП 10 кВ №166,156,45,68,43,67,39,177, 4А(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 99 | 0 | 6 | 93 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 136 |  | 05.03.2018 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0
13 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | ф.70д-65А (абонентская) | 10 | 09,25 2018.03.06 | 10,12 2018.03.06 | В | 0.78 | ТП 10 кВ №58,59,170,65А,70(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 120 |  | 06.03.2018 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0
14 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ВЛ | 109-ПГС дар(абон.)отпайка | 10 | 15,00 2018.03.29 | 16,30 2018.03.29 | В | 1.5 | ТП 10 кВ №14(с1),117(с1),151,28,118,55,13,15,109,25,175(Все ЛЭП ТП);ТП 10 кВ КТП ПГС ДАР(абон), КТП Дормострой (абон.),КТП-Шиленков | 4 | 0 | 50 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 4 | 45 | 1 | 15300 |  | 29.03.2018 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | 0 | 0
15 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.16д АОМЗ-5 (питающая абонентская кабельная линия) | 10 | 06,00 2018.03.31 | 11,30 2018.03.31 | В | 5.5 | ТП 10 кВ №139,26,51,79,77(Все ЛЭП ТП) | 1 | 0 | 30 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 800 |  | 31.03.2018 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 0 | 0
16 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид. 8 П/с 183 Пушкинская -РП-101 | 10 | 10,30 2018.04.02 | 11,05 2018.04.02 | В | 0.58 | ТП 10 кВ №101,102,105,103(с1),124 (тр-р 1,2),106,112,183,142(Все ЛЭП ТП) | 4 |  | 39 | 0 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 824 |  | 02.04.2018 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 22.62 | 0
17 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | вв перемычка трансформатора ТП-55 яч2 | 10 | 13,35 2018.04.02 | 14,10 2018.04.02 | В | 0.58 | ТП 10 кВ №175,13,15,ТП-сельэлектро, 151,117,28,25,118,109,108,КТП-ПГС Дар, КТП-дормострой,КТП-Шиленков, 108(Все ЛЭП ТП);ТП 10 кВ 55(Все ЛЭП ТП) | 4 |  | 51 | 0 | 4 | 46 | 0 | 0 | 1 | 49 | 1 | 521 |  | 02.04.2018 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 29.58 | 0
18 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ТП | ТП-66 | 10 | 09,00 2018.04.06 | 10,25 2018.04.06 | П | 1.42 | ТП 10 кВ 66(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27 |  | 06.04.2018 |  |  | 1 | 0 | 15.62
19 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | кабельная выкидка ф.26д-139 | 10 | 07,15 2018.04.10 | 08,45 2018.04.10 | В | 1.5 | ТП 10 кВ №139,26,51(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 |  | 10.04.18 | 3.4.8 | 4.12 | 0 | 0 | 0
20 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.166д-4а | 10 | 19,45 2018.04.21 | 20,25 2018.04.21 | В | 0.67 | ТП 10 кВ №177,39,68,43,45,166,4А,156,71(Все ЛЭП ТП) | 5 | 0 | 57 | 0 | 5 | 52 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 187 |  | 21.04.18 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0
21 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ВЛ | фид. 42д-4А | 10 | 19,45 2018.04.21 | 20,50 2018.04.21 | В | 1.08 | ТП 10 кВ 40,58,64,57,42,4А,154,62,60,73,170,59(Все ЛЭП ТП) | 4 |  | 91 | 0 | 4 | 87 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 233 |  | 21.04.18 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0
22 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид. 40д-ТП "Пушной" | 10 | 07,50 2018.04.27 | 09,55 2018.04.27 | В | 2.08 | ТП 10 кВ № 167,147,ТП "РУТБ ОКА",ТП-"Гала", КТП-"Пушной"(Все ЛЭП ТП) | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 505 |  | 27.04.2018 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 31.2 | 0
23 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.103-106 | 10 | 02,15 2018.05.06 | 04,30 2018.05.06 | В | 2.25 | ТП 10 кВ №101,102,105,120,103 СI,124,143,106,142,123,112,183(Все ЛЭП ТП) | 4 | 0 | 32 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 150 |  | 06.05.2018 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 72 | 0
24 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.110 д.-111 | 10 | 06,40 2018.05.06 | 07,30 2018.05.06 | В | 0.83 | ТП 10 кВ №34,178,29,2,110,111,РП-2А(Все ЛЭП ТП) | 2 | 0 | 48 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 40 |  | 06.05.2018 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 39.84 | 0
25 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | ф.30д-41 | 10 | 22,20 2018.05.06 | 01,00 2018.05.07 | В | 2.67 | ТП 10 кВ №82,41 (Т1,Т2),44,104,12,84,30(Все ЛЭП ТП) | 2 | 1 | 36 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 316 |  | 06.05.18 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 96.12 | 0
26 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.18д П/С 183 "Пушкинская"-155 | 10 | 08,07 2018.05.16 | 08,55 2018.05.16 | В | 0.8 | ТП 10 кВ №155 с1,152,176,16 с1,17,17а,150,19,183,106,112,123(Все ЛЭП ТП) | 3 | 0 | 68 | 0 | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 405 |  | 16.05.18 | 3.4.8 | 4.14 | 0 | 0 | 0
27 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ВЛ | отпайка ВЛ-10кВ абон. КТП -"Шахтер" | 10 | 17,00 2018.06.05 | 17,55 2018.06.05 | В | 0.92 | ТП 10 кВ №94,126,87,99, КТП-"Шахтер"(абон.), КТП-"Клен"(абон.)(Все ЛЭП ТП) | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 54 |  | 05.06.2018 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0 | 0 | 0
28 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ВЛ | фид.39-148Б-ПГС "Дар"-Дормострой | 10 | 11,45 2018.06.14 | 12,25 2018.06.14 | В | 0.67 | ТП 10 кВ № 117с1,28,118,109,1,25,108,ПГС" Дар",148Б,Дормострой(Все ЛЭП ТП) | 2 |  | 45 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 3 | 42 | 0 | 97 |  | 14.06.18 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0
29 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.147д-ТП "РУТБ ОКА" | 10 | 10,48 2018.06.21 | 11,40 2018.06.21 | В | 0.87 | ТП 10 кВ 167,ИТК,ТП-"Гала",КТП-"Пушнин",147,ТП-"РУТБ ОКА"(Все ЛЭП ТП) | 2 | 0 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 301 |  | 21.06.2018 | 3.4.8 | 4.21 | 0 | 0 | 0
30 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид. 8 П/с 183 Пушкинская -РП-101 | 10 | 01,00 2018.06.21 | 01,40 2018.06.21 | В | 0.67 | ТП 10 кВ 101,102,105,103С1,124 т-р 1(Все ЛЭП ТП) | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 295 |  | 21.06.18 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 8.04 | 0
31 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид. 30д-41 | 10 | 20,05 2018.06.23 | 21,15 2018.06.23 | В | 1.17 | ТП 10 кВ №82,41,104,84,44,12С1,30(Все ЛЭП ТП) | 3 | 0 | 36 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 750 |  | 23.06.18 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 42.12 | 0
32 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид 6д. ОМЗ -159 | 10 | 03,45 2018.06.24 | 04,40 2018.06.24 | В | 0.92 | ТП 10 кВ №159,83(Все ЛЭП ТП);ТП 10 кВ №76,95,137 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 150 |  | 24.06.18 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 0 | 0
33 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ВЛ | фид.7аАХКд-192 | 10 | 16,40 2018.06.29 | 23,30 2018.06.29 | В | 6.83 | ТП 10 кВ №157,96,97192(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 60 |  | 29.06.18 | 3.4.10 | 4.4 | 0 | 0 | 0
34 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид АСКд-164 | 10 | 22,35 2018.06.29 | 00,45 2018.06.30 | В | 2.17 | ТП 10 кВ 86,85,91,164,100,182(Все ЛЭП ТП) | 1 | 0 | 46 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 420 |  | 30.06.18 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 99.82 | 0
35 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | ф.47д-АТЭЦ | 10 (10.5) | 22,31 2018.07.26 | 23,15 2018.07.26 | В | 0.73 | ТП 10 (10.5) кВ №145с1,54,71,107,138,125,98 Т3(Все ЛЭП ТП) | 1 | 4 | 42 | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 280 |  | 26.07.18 2018-07-26 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 30.66 | 0
36 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | ф.104д-84 | 10 (10.5) | 19,45 2018.07.27 | 20,35 2018.07.27 | В | 0.83 | ТП 10 (10.5) кВ №41 тр-р №3,104,84,44,12 с1(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 130 |  | 27.07.18 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 8.3 | 0
37 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | ф.13п/с183 "Пушкинская"-174 | 10 (10.5) | 13,50 2018.07.31 | 14,55 2018.07.31 | В | 1.08 | ТП 10 (10.5) кВ №174,180,181,103 С2,124Т-р3,2,142,122,106,112,183143,134,132,22,141,23,24,(Все ЛЭП ТП) | 4 | 0 | 106 | 0 | 4 | 102 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 300 |  | 31.07.18 | 3.4.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0
38 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | ф.17д-17А | 10 (10.5) | 18,25 2018.07.31 | 19,30 2018.07.31 | В | 1.08 | ТП 10 (10.5) кВ 155,152,176,16с1,19,150,17,17А,141с1,23,21(Все ЛЭП ТП) | 1 | 0 | 88 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 95 |  | 31.07.18 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 95.04 | 0
39 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ВЛ | Пушкинская - Алексин | 110 | 04,45 2018.08.03 | 06,25 2018.08.03 | В | 1.67 | ТП 10 (10.5) кВ 136,121,102,105,120,175,101,112,122,123,106,124,103,143,142,174,14,20,18,117,15,Сельэлектро,13,7,151,28,183,16,188,8,118,55,109,17а,17,19,150,56,25,1,155,176,152,141,23,181,180,133,134,Магнит,132,21,129,22,131,130,113,4(АХК),31,32,29,34,49,50,3,2,178,10,27,33,2а,110,48,9,46,111,90,127,149,114,6,5,4,38,116,115,52,24,24а,36,37(Все ЛЭП ТП) |  | 0 | 477 | 0 | 27 | 450 | 0 | 0 | 2 | 475 | 0 | 1860.15 |  | 03.08.18 | 3.4.9.2 | 4.21 | 0
40 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.58-170 | 10 (10.5) | 10,25 2018.08.27 | 12,30 2018.08.27 | В | 2.08 | ТП 10 (10.5) кВ 40,58,64,ТП-ЗРБ,57,154,42,4А,62,60,73,170,59,128,144(Все ЛЭП ТП) | 1 | 0 | 98 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 2 | 96 | 0 | 628 |  | 27.08.18 | 3.4.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0
41 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид. РП-2 -86 яч.13 | 10 (10.5) | 15,00 2018.08.27 | 15,17 2018.08.27 | В | 0.28 | ТП 10 (10.5) кВ 86(Все ЛЭП ТП) | 2 | 0 | 15 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 52 |  | 27.08.18 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 0 | 0
42 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ВЛ | 166l-4(А) абонентская | 10 (10.5) | 17,45 2018.09.27 | 18,15 2018.09.27 | В | 0.5 | ТП 10 (10.5) кВ 166,156,43,68(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 100 |  | 27.09.18 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 0 | 0
43 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | 128д-42 | 10 (10.5) | 10,20 2018.09.05 | 11,30 2018.09.05 | В | 1.17 | ТП 10 (10.5) кВ 40,170,59,58,64,57,154,42,62,60,73,128,144,ТП "ЗРБ", ТП-4А РЖД(Все ЛЭП ТП) | 4 | 0 | 97 | 0 | 4 | 93 | 0 | 0 | 2 | 95 | 0 | 510 |  | 05.09.18 2018-11-06 | 3.4.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0
44 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | ф.8п/с 183 -101 | 10 (10.5) | 07,15 2018.09.29 | 07,55 2018.09.29 | В | 0.67 | ТП 10 (10.5) кВ 101,102,105,103с1,120,124Т1,152,176,16с2,17,150,19,17а(Все ЛЭП ТП) | 3 | 0 | 46 | 0 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 156 |  | 29.09.18 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 30.82 | 0
45 | АО "Алексинская электросетевая компания" | ВЛ | фид.16д-19-150-17 | 10 (10.5) | 04,10 2018.10.08 | 05,35 2018.10.08 | В | 1.42 | ТП 10 (10.5) кВ 155,141с1,23,21,152,176,16с2,17,150,19,17а(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 336 |  | 08.10.18 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 90.88 | 0
46 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | П/С 242 яч.29 | 10 (10.5) | 18,33 2018.11.10 | 19,30 2018.11.10 | В | 0.95 | ТП 10 (10.5) кВ 153,89с1,135,168с2,92,140,126,146,186,184(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 762 |  | 10.11.18 | 3.4.9.2 | 4.12 | 0 | 0 | 0
47 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | 42д-57 | 10 (10.5) | 10,10 2018.11.19 | 12,20 2018.11.19 | В | 2.17 | ТП 10 (10.5) кВ 73,60,62,42,154,4А,57,64,58,170,59,40,ЗРБ,128,144,156,166(Все ЛЭП ТП) | 2 | 0 | 96 | 0 | 2 | 93 | 0 | 0 | 3 | 92 | 1 | 1625 |  | 19.11.18 | 3.4.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0
48 | АО "Алексинская электросетевая компания" | КЛ | фид.89д-94 | 10 (10.5) | 11,10 2018.11.28 | 11,50 2018.11.28 | В | 0.67 | ТП 10 (10.5) кВ 81,99,ТП-Клен(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 159 |  | 28.11.18 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 5.36 | 0
49 | [6 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0 | 0
Добавить
Итого по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: |  | х | х | х | х |  | И | 71.85 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0;1 | 0 | 0
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ |  | х | х | х | х |  | П | 2.5 | х | х | х | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | х | х | х | 0 | х | х
- по аварийным ограничениям |  | х | х | х | х |  | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1 | х | х
- по внерегламентным отключениям |  | х | х | х | х |  | В | 69.35 | х | х | х | 2374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29577.15 | 0 | х | х | х | 0;1 | х | х
- по внерегламентным отключениям,учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности |  | х | х | х | х |  | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1 | х | х
Должность | [6 empty] | 2-я категория надежности 15: Ф. И. О.
Примечание
1 Указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей.
2 "П" - плановое отключение, связанное с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ в соответствии с разделом III Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "А" - аварийное ограничение, связанное с введением в действие графиков аварийного ограничения режима потребления в соответствии с пунктами 40-46 Правил полного и(или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "В" - внерегламентное отключение в соответствии с пунктом 47 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии
3 указывается 0 (ноль), если прекращение передачи электрической энергии не включается в расчет показателей надежности, что соответствует кодам организационных причин аварии в соответствии с приложением N 2 приказа Минэнерго России N 90 и в соответствии с положениями Методических указаний утв. приказом МИНЭНЕРГО № 1256 ; указывается 1 (один), если прекращение передачи электрической энергии включается в расчет показателей надежности, что соответствует кодам организационных причин аварии в соответствии с приложением N 2 приказа Минэнерго России N 90 и в соответствии с положениями Методических указаний утв. приказом МИНЭНЕРГО № 1256 ;.

## Корр. КНК
Корректировка НВВ с учетом надежности и качества оказываемых услуг по результатам 2018 года
АО "АЭСК"
№ п/п | Наименование показателей | Обзнач. в МУ | По данным организации | По данным экспертов
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг |  | 1 | 1
2. | Оценка достижения показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети |  | 0 | 1
3. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг |  | 1 | 1
4. | Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг |  | 0.75 | 1
5. | Максимальный процент корректировки, % |  | 2% | 2%
6. | Коэффициент, корректирующий НВВ с учетом надежности и качества оказываемых услуг |  | 0.015 | 0.02
7. | Утвержденная НВВ на содержание электрических сетей (тыс. руб.) |  | 135162.06
8. | Величина корректировки НВВ с учетом надежности и качества оказываемых услуг |  | 2027.4309 | 0
Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг
№ п/п | Наименование показателей | Обозначение в Методических указаниях | Утверждено на 2018 год | По данным организации |  | По данным экспертов
|  |  |  | Факт | % отклонения | Факт | % отклонения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии |  | 0.015 | 0.010476 | 69.8389 |  | 0
2. | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети |  | 1 | 1 | 100 |  | 0
3. | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг |  | 0.8975 | 0.64663 | 72 |  | 0
Руководитель организации |  | Конушкин Игорь Борисович
Приказ Министерства энергетики РФ от 14 октября 2013 г. N 718 "Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций" (с изменениями и дополнениями) Методические указания по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций 4. Порядок определения плановых и фактических значений показателей надежности и качества услуг 4.3. Коэффициенты допустимого отклонения на первый долгосрочный период регулирования устанавливаются равными: для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью для показателя уровня надежности оказания услуг - 25% на первые три расчетных периода регулирования и 20% на следующие расчетные периоды регулирования первого долгосрочного периода регулирования, а для показателя уровня качества оказания услуг - 15%; для территориальных сетевых организаций, в отношении которых переход к регулированию цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии в форме долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности осуществлен до 1 июля 2010 г., - 30% на первые три расчетных периода регулирования и 25% на следующие расчетные периоды регулирования первого долгосрочного периода регулирования; для остальных территориальных сетевых организаций - 35% на первые три расчетных периода регулирования и 30% на следующие расчетные периоды регулирования первого долгосрочного периода регулирования. В последующие долгосрочные периоды регулирования коэффициенты снижаются в случае достижения показателей на 1% в год - до 15% для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и до 25% для территориальных сетевых организаций.
Note on D22: Условное форматирование: если в ячейке не указано значение -форматируется красным цветом

## Выбор оценочного балла (hidden)
Выбор оценочного балла
Принимаемое значение (Ф / П * 100, % ) (гр.4 форм 2.1-2.3) |  | Оценочный балл (гр.6 форм 2.1 - 2.3)
прямая зависимость (гр.5 форм 2.1 - 2.3) | обратная зависимость (гр.5 форм 2.1 - 2.3)
гр.4 форм 2.1-2.3 < 80% | гр.4 форм 2.1-2.3 > 120 % | 3 балла - для всех пунктов форм 2.1 - 2.3 кроме: 0,75 баллов - для п. 2, 5, 6 формы 2.2 0,3 балла - для п. 3,4,7 формы 2.2
80 % ≤ гр.4 форм 2.1-2.3 ≤ 120 % |  | 2 балла - для всех пунктов форм 2.1 - 2.3 кроме: 0,5 баллов - для п. 2, 5, 6 формы 2.2 0,2 балла - для п. 3,4,7 формы 2.2
гр.4 форм 2.1-2.3 > 120 % | гр.4 форм 2.1-2.3 < 80% | 1 балл - для всех пунктов форм 2.1 - 2.3 кроме: 0,25 баллов - для п. 2, 5, 6 формы 2.2 0,1 балла - для п. 3,4,7 формы 2.2