Величина резервируемой мощности

4-й квартал 2020 г.

| № п/п | Наименование потребителя | Адрес потребителя | Фактическая потребляемая мощность, кВт | Максимальная мощность, кВт | Резервируемая мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЗАО «Тандер» | г. Алексин, шоссе Генерала Короткова, д.2 |  | 750 |  |
| 2. | ООО «ДОЗ» | г. Алексин, ул. Песчаная, д.25 | 1000 | 1000 | 0 |
| 3. | ООО «АСК» | г. Алексин, ул. Машиностроителей, д.8 | 70 | 1200 | 1130 |
| 4. | ЗАО «ТФ «Дом торговли» | г. Алексин, ул. Мира, д.20 | 700 | 800 | 100 |
| 5. | ООО «БОС» | г. Алексин, ул. Молодежная, д.26 | 500 | 1531,5 | 1031,5 |
| 6. | ООО «ФоБаз» | г. Алексин, ул. Железнодорожная, д.43 | 220 | 1070 | 850 |