Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 26.03.2019г по 08.04.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 09.04.2019г. 13:50 | Откл. На ПС 242«Мышега» яч.17 | Отсутствовало напряжение ТП 12, 44, 84, 41, 30, 82 | 15:00 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 10.04.2019г по 17.04.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 18.04.2019г по 26.04.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 27.04.2019г. 22:05 | На поврежд. КЛ-10кВ ф.59д-170 | Отсутствовало напряжение ТП 61, 11, 53, 70, 59, 170, 12, ПМК 205, 65А | 23:30 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 28.04.2019г по 07.05.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов