Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 03.07.2019г. 07:05 | Откл. на ПС 429 «Гремицы» | Отсутствовало напряжение ТП 179, 185, 193, 94, 184, 186, 92, 126, 146, 140, 93, 172, | 09:05 |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 04.07.2019г по 16.07.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 17.07.2019г по 18.07.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 19.07.2019г. 08:50 | На АОМЗ ТП-6 яч.9 откл. МВ | Отсутствовало напряжение ТП 159, 83 | 10:30 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 19.07.2019г. 08:50 | На ТП-171 РУ-10кВ вышел из строя разрядник | Отсутствовало напряжение ТП 157, 96, 97, 192, 191, 195 | 11:15 |
| 4 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 20.07.2019г по 21.07.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 5 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 22.07.2019г. 07:45 | На ПС 242 «Мышега» откл. яч.17 на поврежд. КЛ-10кВ фид. 44д-12 | Отсутствовало напряжение ТП 44, 82, 84, 104, 30, 41, 12 | 08:50 |
| 6 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 22.07.2019г. 08:00 | Откл. МВ на РП 145 фид. 145д-53 | Отсутствовало напряжение ТП 12, 53, 70, 59, 61, 69, 63, 72 | 09:40 |
| 7 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 23.07.2019г по 29.07.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 8 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 30.07.2019г. 17:25 | Откл. фид. 109д-39 атмосферное перенапряжение | Отсутствовало напряжение ТП 1, 109, 117, 118, 28, 55, 108, 148 | 19:35 |
| 9 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 31.07.2019г по 04.08.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов