Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора (МОГЭН) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 28.12.2019г по 22.01.2020г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 23.01.2020г. 15:45 | Откл. МВ фид.39д-166 поврежд. в сетях РЖД | Отсутствовало напряжение ТП 30, 156, 166, 4А(РЖД) | 16:10 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 24.01.2020г по 22.01.2020г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов