Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора (МОГЭН) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 28.12.2019г по 22.01.2020г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 23.01.2020г. 15:45 | Откл. МВ фид.39д-166 поврежд. в сетях РЖД | Отсутствовало напряжение ТП 30, 156, 166, 4А(РЖД) | 16:10 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 24.01.2020г по 25.01.2020г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора (МОГЭН) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 26.01.2020г по 09.02.2020г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора (МОГЭН) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 10.02.2020г по 26.02.2020г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора (МОГЭН) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 27.02.2020г по 12.03.2020г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора (МОГЭН) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 13.03.2020г 12:00 | На ПС 429 «Гремицы» откл. питающая линия 110кВ | Отсутствовало напряжение ТП 179, 185, 193, 94, 92, 146, 93, 172, 99, 184, 186 | 12:10 |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 14.03.2020г по 25.03.2020г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

,

Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора (МОГЭН) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 26.03.2020г по 29.03.2020г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 30.03.2020г. 09:00 | На ПС 429 «Гремицы» откл. ячейка 3 от МТЗ | Отсутствовало напряжение ТП 179, 185, 193, 91, 92, 140, 186, 184, 99, 126 | 10:35 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 31.03.2020г по 09.04.2020г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора (МОГЭН) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 24.04.2020г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 25.04.2020г. 15:45 | На поврежд. ВЛ-10кВ фид. 7д-8 | Отсутствовало напряжение ТП 8, 7, 56, 3 | 19:35 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 26.04.2020г по 29.04.2020г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 30.04.2020г. 19:30 | Откл. яч. 13, 17 ПС 242 на поврежд. КЛ-10кВ фид. 82д-104 | Отсутствовало напряжение ТП 87, 135, 89, 94, 84, 104, 82, 41 | 21:35 |
| 5 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 01.05.2020г. 09:20 | На РП 145 откл. МВ фид. 43 АТЭЦ | Отсутствовало напряжение ТП 44, 12, 53, 70, 61, 11, 69, 72, 63 | 09:50 |
| 6 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 02.05.2020г. по 12.05.2020г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора (МОГЭН) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 13.05.2020г по 25.05.2020г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора (МОГЭН) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 26.05.2020г по 08.06.2020г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора (МОГЭН) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 09.06.2020г. 21:30 | на поврежд. КЛ-10кВ фид. 24д-31, 24д-199, 103д-124, 143д-124 | Отсутствовало напряжение ТП 113, 4, 4А, 38, 90, 24А, 36, 37, 174, 23, 181, 180, 103, 143, 142, 106, 112, 183, 123, 122 | 23:45 |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 10.06.2020г по 16.06.2020г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 17.06.2020г. 00:15 | на поврежд. КЛ-10кВ фид. 42д-62 и поврежд. в сетях РЖД | Отсутствовало напряжение ТП 40, 57, 64, 58, 170, 59, 42, 60, 73, 128, 144, 4А, ЗРБ, 154 | 01:50 |
| 4 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 17.06.2020г. 00:50 | на поврежд. КЛ-10кВ фид. 161д-АОМЗ ТП-4 яч.1 | Отсутствовало напряжение ТП 163, 161 | 02:40 |
| 5 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 18.06.2020г по 24.06.2020г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 6 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 25.06.2020г. 13:55 | на поврежд. КЛ-10кВ фид. 47 АТЭЦ | Отсутствовало напряжение ТП 145, 54, 71, 107, 138, 66, 73, 60, 62, 39, 166, 156, 45, 108, 148 | 15:55 |
| 7 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 26.06.2020г по 09.07.2020г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 8 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 10.07.2020г. 16:50 | Ошибочные действия персонала Тульской дистанции РЖД | Отсутствовало напряжение ТП 40, 58, 64, 57, 42, 62, 60, 73, 128, 144, 170, 59, 156, 166, 30 | 19:15 |
| 9 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 11.07.2020г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 10 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 12.07.2020г. 10:35 | на ТП-100 вышел из строя РВО | Отсутствовало напряжение ТП 86, 85, 91, 203, 164, 100, 182 | 12:35 |
| 11 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 13.07.2020г 17:00 | На поврежд. КЛ-10кВ фид. 69д-72, 53д-145, на ТП-195 вышел из строя РВО | Отсутствовало напряжение ТП 63, 72, 69, 53, 70, 65А, 61, 12, 11, 98, 97, 96, 157, 195, 192, 197 | 18:20 |
| 12 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 14.07.2020г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора (МОГЭН) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 15.07.2020г по 27.07.2020г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора (МОГЭН) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 28.07.2020г по 30.07.2020г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 31.07.2020г. 00:50 | на поврежд. КЛ-10кВ фид. 20 АТЭЦ | Отсутствовало напряжение ТП 173, 177, 39, 166, 156, 45, 68, 43, 67, 54, 107, 198, 125, 138, 66, 41, 161, 162, 163, 76, 137, 95, 194, 159, 83 | 04:15 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 31.07.2020г. 14:45 | на поврежд. КЛ-10кВ фид. 43 АТЭЦ | Отсутствовало напряжение ТП 145, 69, 125, 11, 61, 107, 138, 43, 67, 72, 63, 66, 53, 41, 70, 173, 177, 98 | 20:40 |
| 4 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 01.08.2020г. по 16.08.2020г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 5 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 17.08.2020г. 05:10 | на поврежд. КЛ-10кВ фид. 40 АТЭЦ, фид. 161д-4яч.1 АОМЗ | Отсутствовало напряжение ТП 161, 162, 163, 76, 137, 95, 194, 78, 79, 75, 74 | 07:10 |
| 6 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 18.08.2020г. по 25.08.2020г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 7 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 26.08.2020г. 12:35 | на поврежд. КЛ-10кВ фид. 101д-103 | Отсутствовало напряжение ТП 101, 102, 105, 120, 103, 124 | 13:25 |
| 8 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 27.08.2020г. по 01.09.2020г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора (МОГЭН) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 02.09.2020г. 22:15 | на поврежд. КЛ-10кВ фид. 40 АТЭЦ | Отсутствовало напряжение ТП 79, 77, 139, 26, 51 | 23:50 |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 03.09.2020г. по 16.09.2020г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора (МОГЭН) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 17.09.2020г. 09:50 | на поврежд. КЛ-10кВ фид. 79д-77 | Отсутствовало напряжение ТП 79, 77, | 10:40 |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 18.09.2020г. по 27.09.2020г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора (МОГЭН) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 28.09.2020г. по 01.11.2020г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов