| объект | Начало ремонта | Окончание ремонта | Вид работ | Отключенные абоненты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-59 | 04.03.2020 1345 | 04.03.2020 1500 | Текущий ремонт электрооборудования | 1-ый пр-д Строителей 1/8,3,5,5а, 2-ой пр-д Строителей 1/16,2,2/14,5,6,3-ий пр-д Строителей 2/20,6, Строителей 5,7/8,9/7,11,Молодежная 18,12,10,10а, |
| ТП-58 | 13.03.2020 0920 | 13.03.2020 1100 | Текущий ремонт электрооборудования | Октябрьская 14,16/2, Пионерская с 9 по 27/1, |