| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | с 14.08.11г. по 15.08.11г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 16.08.11г. 14.40час. | откл. ВВ | Отсутствовало напряжение ТП 99 | 16.08.11г. 15.35час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 17.08.11 по 20.08.11 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 21.08.11 09.45 час. | ТП-7а АХК откл. МВ | Отсутствовало напряжение ТП 96,157 | 21.08.11 09.45 час. |
| 5. | -//- | -//- | -//- | с 22.08.11г. по 23.08.11г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 6. | -//- | -//- | -//- | 24.08.11 18.10 час. | Ф. 82д-41 откл.ВВ | Отсутствовало напряжение ТП 41 | 24.08.11 18.50час. |
| 7. |  |  |  | С 26.08.11г. по 29.08.11 | За прошедший период аварийных отключений не было |

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | с 29.08.11г. по 30.08.11г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 31.08.11г. 19.15час. | откл. МВ ф.39-109 | Отсутствовало напряжение ТП 108,109,25,1,118,148,148а | 31.08.11г. 19.40час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 01.09.11 по 02.09.11 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 03.09.11 12.40 час. | Откл. Пит. Ф. 40 АТЭЦ | Отсутствовало напряжение ТП 2,6,5,16,19,ОМЗ | 03.09.11 13.50 час. |
| 5. | -//- | -//- | -//- | 04.09.11 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 6. | -//- | -//- | -//- | 07.09.11 10.40 час. | Откл. Ф.109д-39 Откл. МВ ТП-39 | Отсутствовало напряжение ТП 1,109,25,148,108,118 | 07.09.11 10.50час. |
| 7. |  |  |  | С 08.09.11г. по 12.09.11 | За прошедший период аварийных отключений не было |

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | с 12.09.11г. по 14.09.11г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 15.09.11г. 22.00час. | откл. МВ ТП-113 на сборные шины | Отсутствовало напряжение ТП 113,38,116,149,24а,36,37,4АХК,90,46,47,48 | 15.09.11г. 23.00час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 16.09.11 по 18.09.11 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 19.09.11 13.10 час. | Откл. ВВ ф.82д-41 | Отсутствовало напряжение ТП 41 | 19.09.11 13.30 час. |
| 5. | -//- | -//- | -//- | С20.09.11г. По 25.09.11 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 6. | -//- | -//- | -//- |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | с 25.09.11г. по 26.09.11г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 27.09.11г. 08.55час. | откл. ВВ яч. 17 с п/с 242 | Отсутствовало напряжение ТП 82,104,84,44,12 | 27.09.11г. 09.40час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 28.09.11 по 01.10.11 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 02.10.11 15.05 час. | откл. МВ ТП-168 | Отсутствовало напряжение ТП 89,94,87,99,81 | 02.10.11 16.35 час. |
| 5. | -//- | -//- | -//- | 03.10.11г. 19.45 час. | отк. ВВ ТП-160 | Отсутствовало напряжение ТП 160,реаб. Центр «РУТБ ОКА» | 03.10.11г. 20.15 час. |
| 6. | -//- | -//- | -//- | с 04.10.11г. по 06.10.11г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 7. | -//- | -//- | -//- | 07.10.11 11.50 час. | откл. ВВ ТП-82 | Отсутствовало напряжение ТП 41 | 07.10.11 12.40 час. |
| 8. | -//- | -//- | -//- | 08.10.11 11.25 час. | откл. ВВ ф. 82д-242(АЗТПА) | Отсутствовало напряжение ТП 12,41,44,82,84,104 | 08.10.11 11.55 час. |
| 9. | -//- | -//- | -//- | 09.10.11 | За прошедший период аварийных отключений не было |

| 10. | -//- | -//- | -//- | 10.10.11 8.30 час. | откл. МВ ТП-113 ф.11 п/с 183 | Отсутствовало напряжение ТП 113,24а,36,37,4АХК,90 | 10.10.11 10.00 час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 11.10.11г. 17.25час. | откл. ВВ ТП-82 яч.17 с п/с 242 | Отсутствовало напряжение ТП 82,104,84,44,12 (сII) | 11.10.11г. 17.45час. |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 12.10.11г. 09.40час. | откл. ВВ ТП-82 яч. 17 с п/с 242 яч. 8 ф. 82д-104-84 на повреждении | Отсутствовало напряжение ТП 82,84,104,12 (сII) | 12.10.11г. 11.30час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 13.10.11 по 23.10.11 | За прошедший период аварийных отключений не было |

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | с 23.10.11 по 26.10.11 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 27.10.11г. 15.45час. | РП-101 ф.8 откл. МВ | Отсутствовало напряжение ТП 101,103,142,124,122,143,106,123,102,105,120 | 27.10.11г. 19.30час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 28.10.11 по 31.10.11 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 01.11.11г. 15.45час. | АЗТПА РП-2 откл. | Отсутствовало напряжение ТП 86,85,119,91,100,164 | 01.11.11г. 15.45час. |
| 5. | -//- | -//- | -//- | 01.11.11г. 23.15час. | ПС 242 яч.13 | Отсутствовало напряжение ТП 168,169,94,99,87,81,93,172,140,126,146 | 01.11.11г. 23.45час |
| 6. | -//- | -//- | -//- | 01.11.11г. 23.45час. | РП-145 откл. МВ ф. 43 | Отсутствовало напряжение ТП 39,68,43,67,69,72,63,66,53,70,65А,61,125,98,11,12 | 02.11.11г. 00.15час |
| 7. | -//- | -//- | -//- | с 02.11.11г. по 07.11.11 | За прошедший период аварийных отключений не было |

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | с 08.11.11 по 10.11.11 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 11.11.11г. 14.40час. | откл. МВ ТП-72 ф.72д-69 | Отсутствовало напряжение ТП 63,72,66 | 11.11.11г. 15.35час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 12.11.11 по 21.11.11 | За прошедший период аварийных отключений не было |

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | с 05.12.11 по 13.12.11 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 14.12.11г. 21.20час. | Сраб. РЗ на ТП-155 в связи с посадкой напряж.;на поврежд. ф. 31д-34, 110д-111 | Отсутствовало напряжение ТП 34,110,111,2а,2,29,34,155,152,16,19,17,150,17а,112 | 14.12.11г. 23.10час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 15.12.11 по 16.12.11 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 17.12.11 9.50 час. | Сраб. РЗ в след. Перегрузки ВВ ф. 133д-129 | Отсутствовало напряжение ТП 133,129,132,134,21,22 | 17.12.11 10.30 час. |
| 5. | -//- | -//- | -//- | с18.12.11 по 19.12.11 | За прошедший период аварийных отключений не было |

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | с 20.12.11 по 25.12.11 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 26.12.11г. 16.30час. | Ф.7д-56-3 на повреждении | Отсутствовало напряжение ТП 8,8,56,113,114,115 | 26.12.11г. 17.00час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | 27.12.11г. 17.50час. | РП2 откл. МВ яч.13 АЗТПА | Отсутствовало напряжение ТП 86,100,164,85,91,89,135,92,146,126,140,93,172 | 27.12.11г. 18.50час. |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 28.12.11 1.55 час. | Откл. ВВ | Отсутствовало напряжение ТП 155,152,16,19,150,112,17,17А | 28.12.11 2.45 час. |
| 5. | -//- | -//- | -//- | С29.12.11 по 30.12.11 | За прошедший период аварийных отключений не было |

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | с 01.01.12 по 05.01.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 06.01.12г. 09.50час. | ТП-155 I с.ш. 10кВ на повр. опорн. Изол. «з» шин моста; Ф.152д-16 воронка на поврежд. | Отсутствовало напряжение ТП 152,155 сI,19,17,150,17а,112 | 06.01.12г. 11.00час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | 06.01.12г. 09.50час. | Ф.3д-56 на поврежд. | Отсутствовало напряжение ТП 8,7,56,3 | 06.01.12г. 13.40час. |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 07.01.12г. 19.00час. | 11д-125 на повр. РП145 откл. МВ ф. 43 АТЭЦ | Отсутствовало напряжение ТП 39,68,43,67,69,72,63,66,11,98,125,53,12,70,65,61 | 07.01.12г. 20.40час. |
| 5. | -//- | -//- | -//- | С08.01.12 по 11.01.12 | За прошедший период аварийных отключений не было |