Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 09.01.13г. по 10.01.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 11.01.13г. 09.05час. | ТП-12 откл. МВ | Отсутствовало напряжение ТП 11,12,98,53,70,61 | 11.01.13г. 10.15час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 12.01.13 по 20.01.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 21.01.13г. 19.40час. | Откл. 5 фидер п/с Пушкинская | Отсутствовало напряжение ТП 136,121 | 21.01.13г. 20.30час. |
| 5. | -//- | -//- | -//- | 22.01.13г.по 27.01.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										В.С. Козлов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | с 28.01.13 по 30.01.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 31.01.13г. 06.45час. | откл. МВ РП-101 ф.103-142 на поврежд. | Отсутствовало напряжение ТП 101,106,143,142,102,105,120,123,112,122,124,103 | 31.01.13г. 08.05час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 01.02.13 по 10.02.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										В.С. Козлов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 11.02.13г. по 15.02.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 16.02.13г. 13.55час. | Ф. 139д-26-51 на повреждении | Отсутствовало напряжение ТП 79,77,139,26,51,161,162,163 | 16.02.13г. 16.10час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 17.02.13 по 18.02.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 19.02.13г. 13.20час. | ТП-83 сгор. ВВ пр-ли 2шт. | Отсутствовало напряжение ТП 139,83,26,51 | 19.02.13г. 14.35час. |
| 5. | -//- | -//- | -//- | 20.02.13г.по 26.02.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										В.С. Козлов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 13.03.13г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 14.03.13г. 09.25час. | ТП-7а(ахк) яч.4 откл. МВ | Отсутствовало напряжение ТП 96,157 | 14.03.13г. 12.05час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 15.03.13 по 19.03.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 20.03.13г. 09.50час. | Откл.ВВ ф. 82д242(АЗТПА) яч.17 | Отсутствовало напряжение ТП 82,41,104,84,44 | 20.03.13г. 12.20час. |
| 5. | -//- | -//- | -//- | 21.03.13г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 6 | -//- | -//- | -//- | 22.03.13г. 21.45час. | Откл. ВВ яч.13 (АЗТПА) ф.86д-РП2 на поврежд. | Отсутствовало напряжение ТП 88,119,100,164,86,85,91 | 22.03.13г. 22.10час. |
| 7 | -//- | -//- | -//- | с 23.03.13 по 27.03.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										В.С. Козлов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | с 27.03.13 по 04.04.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 05.04.13г. 12.50час. | КЛ-10кВ ф.8-п/с183; ф. 106-112 на поврежд. | Отсутствовало напряжение ТП 155 с1,152,16 с2, 19,150,17,17а,112,106,123 РП-101, ТП-102, 105,120,122,142,143 | 05.04.13г. 15.40час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 06.04.13 по 10.04.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										В.С. Козлов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | с 10.04.13 по 14.04.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 15.04.13г. 14.50час. | Ф.40 АТЭЦ «ж» фаза на поврежд. ф.35 АТЭЦ «ж» фаза на поврежд | Отсутствовало напряжение ТП 77,79,159,83,139,26,51,161,160,74,75,76,78,137,95 | 15.04.13г. 19.30час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 16.04.13 по 29.04.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										В.С. Козлов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 29.04.13 по 03.04.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 04.05.13г. 14.40час. | ТП-7А ф.4 АХК на поврежд. кааб. выкидка | Отсутствовало напряжение ТП 96,157 | 04.05.13г. 14.59час. |
| 3. | -//- | -//- |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -//- | 04.05.13г. 20.40час. | Ф.44д-12 жила «з» на поврежд. | Отсутствовало напряжение ТП 41,44(с I),84,104,82 | 04.05.13. 23.15час. |
| 4. | -//- | -//- | -//- | с 05.05.13 по 07.05.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 5. | -//- | -//- | -//- | 08.05.13 19.00 | На поврежд. В.В. перемычка Т.2 ТП-135 | Отсутствовало напряжение ТП 135 | 08.05.2013 20.30 |
| 6. | -//- | -//- | -//- | 11.05.13 17.40 | На поврежд. В.В. перемычка Т.1 ТП-33 | Отсутствовало напряжение ТП 50,3 (Iс),49,33,9,27,10 | 11.05.13 19.50 |
| 7. | -//- | -//- | -//- | с 12.05.2013г. по 15.05.13г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

главный инженер ЗАО «АЭСК»										В.С. Козлов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 15.05.13г. по 20.05.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 21.05.13г. 15.15час. | II сек. шин РУ-10кВ АТЭЦ откл. под дейст. РЗ ф.47 и 43 без напряж.;ф.73д-71 на повр. Ж и З жилы, ф.125д-107 К жила на поврежд. | Отсутствовало напряжение ТП Част. Микр. Соцгород | 21.05.13г. 21.30час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 22.05.13 по 27.05.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 28.05.12г. 22.03час. | ТП-88 залило сборные шины; ф.153д-АСК- попала молния ВЛ-10кВ разрушены 2 пролета | Отсутствовало напряжение ТП 88,119,АСК,153 | 28.05.13г. 23.30час. |
| 5. | -//- | -//- | -//- | 30.05.12г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										В.С. Козлов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 30.05.13 по 31.05.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 01.06.13г. 12.05час. | Ф.8 АТЭЦ на поврежд. «ж» фаза | Отсутствовало напряжение ТП 40,57,42,154,62,60,73,58,64,170,59,128,144 | 01.06.13г. 14.25час. |
| 3. | -//- | -//- |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -//- | 02.06.13г. 15.05час. | Ф.110д-111 на повреждении кааб. разделка | Отсутствовало напряжение ТП 34,29,2,2а | 02.06.13г. 17.10час. |
| 4. | -//- | -//- | -//- | с 02.06.13 по 06.06.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 5. | -//- | -//- | -//- | 07.06.13 09.25 | Ф.8 ПС-183 на поврежд. 2 фазы «ж», «к» | Отсутствовало напряжение ТП 101,103,120,142,143,124,105,122,102 | 07.06.13 10.45 |
| 6. | -//- | -//- | -//- | с 08.06.2013г. по 13.06.13г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										В.С. Козлов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | с 13.06.13 по 14.06.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 15.06.13г. 14.15час. | Ф.14-175 на поврежд. | Отсутствовало напряжение ТП 14 сI,117 сI,28,55,118,25,109,1,18,175,13,15,16 сI | 15.06.13г. 16.40час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | 16.06.13 01.45 час. | Ф.107-145,107-125 на поврежд. | Отсутствовало напряжение ТП 145,69,72,63,66,107,138,40,57,58,64,42,15,41,37, 41,166,15,6,30,108,76,95,162,60,128, 144,159,161,162,83,78,74,75,79,77,160,4а,70,ПМК205 | 16.06.13 07.59 час. |
| 4. |  |  |  | с 17.06.13 по 19.06.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 5. | -//- | -//- | -//- | 20.06.13 19.10 час. | Откл.МВ яч.3, ф.94-87-99 | Отсутствовало напряжение ТП 87,99 | 20.06.13 20.30 час. |
| 6. |  |  |  | 21.06.13 по 23.06.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 7. | -//- | -//- | -//- | 24.06.13 15.25 час. | Ф. 106-123 на поврежд., ТП-123 выгор. Кааб. выкидка | Отсутствовало напряжение ТП 155,152,16,19,17,17а,112,106,123,101,103,124,142,122,105,102 | 24.06.13 20.30 час. |
| 8. | -//- | -//- | -//- | 25.06.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 9. | -//- | -//- | -//- | 26.06.13 06.20 час. | ТП-58 яч.1 сгор. «ж» и «з» в/в предохран | Отсутствовало напряжение ТП 145,43,69,72,63,125,11,98,53,61,70,59,170,39,58,64,65,45,68,43,67 | 26.06.13 13.05 час. |
| 10. | -//- | -//- | -//- | 27.06.13 20.35 час. | Ф. 103-142; 122-142 на повреждении; ТП-105 Тр-р2 на повреждении;ТП-9 в/в перемычка Т2 на повреждении;ТП-9 Т2 В/В/ переем. на поврежд. | Отсутствовало напряжение ТП 9,101,103,142,143,122,124 | 28.06.13 10.35 час. |
| 11. | -//- | -//- | -//- | 28.06.13 11.25 час. | ВКХ при производстве земл. Работ порв. Кааб. ф.4 с П/С Пушкинская | Отсутствовало напряжение ТП 113,114,115,116,149 | 28.06.13 13.10 час. |
| 12. | -//- | -//- | -//- | 29.06.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 13. | -//- | -//- | -//- | 30.06.13 16.25 час | ТП-99 упала на ВЛ ветка | Отсутствовало напряжение ТП 99,87 | 30.06.13 18.00 час |
| 14. | -//- | -//- | -//- | С 1.07.2013 по 2.07.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										В.С. Козлов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 02.07.13г. по 6.07.2013 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 07.07.13г. 21.00час. | Ф.168д-89 на поврежд., 94д-92 «ж» фаза на поврежд. | Отсутствовало напряжение ТП 92,146,140,93,172,94,89,99,87 | 07.07.13г. 22.55час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 08.07.13 по 09.07.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 10.07.13г. 14.00час. | Откл.ВВ ф. 166-156, МВ 39-71 | Отсутствовало напряжение ТП 39(с1),45,166,156,30,108,148 | 10.07.13г. 16.15час. |
| 5. | -//- | -//- | -//- | 11.07.13г.по 13.07.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 6 | -//- | -//- | -//- | 14.07.13г. 13.37час. | Ф.47 АТЭЦ на поврежд. | Отсутствовало напряжение ТП 39,145 с1,54,71,45,73,166,156,30,108,107,138,66,63,41 | 14.07.13г. 16.10час. |
| 7 | -//- | -//- | -//- | с 15.07.13 по 5.08.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  | -//- | -//- | -//- | 06.08.2013 15.35 | ВЛ-10кВ ф. 139д-83-26 на поврежд. каб. выкид. | Отсутствовало напряжение ТП 139,26,51,160,167,147,77,79,161,162,163 | 06.08.2013 17.15 |
|  | -//- | -//- | -//- | с 15.07.13 по 5.08.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										В.С. Козлов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 05.08.13г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 06.08.13г. 15.35час. | Кааб. выкид. ТП-26 на поврежд. | Отсутствовало напряжение ТП 139,26,51,160,167,147,77,79,161,162,163 | 06.08.13г. 19.50час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 07.08.13 по 08.08.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 09.08.13г. 14.25час. | Ф. 39д-109 на поврежд. | Отсутствовало напряжение ТП 173,145,39,54,71,73,45,166,156,30,108,4а,107,138,41, ТП спар | 09.08.13г. 19.30час. |
| 5. | -//- | -//- | -//- | 10.08.13г.по 20.08.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 6 | -//- | -//- | -//- | 21.08.13г. 10.55час. | При произв. Земл. Работ порван КЛ-10кВ ф.174д-136 | Отсутствовало напряжение ТП 136,121 | 21.08.13г. 12.30час. |
| 7 | -//- | -//- | -//- | 22.08.13г. 08.50час. | Ф.58д-170,156д-166 на поврежд., ф.30д-41 «ж» жила на поврежд. | Отсутствовало напряжение ТП РП145 (с2),107,138,54,71,73,39(с1),45,166,156,30,108 | 22.08.13г. 13.35час. |
|  | -//- | -//- | -//- | 23.08.13 по 06.09.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  | -//- | -//- | -//- | 07.09.13 11.34 | КТП-26 на поврежд. кааб. выкид. | Отсутствовало напряжение ТП АОМЗ,16,2,5,19,4,6 | 07.09.2013 14.50 |
|  |  |  |  | С 08.09.13 по 09.09.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										В.С. Козлов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 09.09.13г. по 13.09.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 14.09.13г. 02.15час. | Ф.3 ПС183 ф. «з» на повржд. | Отсутствовало напряжение ТП 31,36,47,46,127,90,8,48,52,32,50,3,49,33,9,27,10 | 14.09.13г. 12.00час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 15.09.13 по 20.09.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 21.09.12г. 23.40час. | Ф.40 на АОМЗ на поврежд. | Отсутствовало напряжение ТП 2,4,5,6,16,19 | 21.09.12г. 06.00час.. |
| 5. | -//- | -//- | -//- | 21.09.12г. 00.25час. | Ф.8 ПС183 откл. | Отсутствовало напряжение ТП 142,103,124,106,123,101,102,105,120 | 21.09.12г. 03.15час. |
| 6. | -//- | -//- | -//- | 22.09.12г. по 25.09.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										В.С. Козлов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 25.09.13г. по 28.09.2013 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 29.09.13г. 00.55час. | Ф.155д-18 ПС 183 на поврежд. | Отсутствовало напряжение ТП 155 1с,152,16,19,150,17,17а | 29.09.13г. 01.35час. |
| 3. | -//- | -//- | -//- | с 30.09.13 по 01.10.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 02.10.13г. 00.05час. | Откл. ВВ ф.2д-160 | Отсутствовало напряжение ТП 160 с1, тп реабиат. центр | 02.10.13г. 01.00час. |
| 5. | -//- | -//- | -//- | 03.10.13г.по 11.10.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 6 | -//- | -//- | -//- | 12.10.13г. 19.10час. | Ф.145д-47 на поврежд. 2 жилы | Отсутствовало напряжение ТП 54,71,39,45,166,156,30,108,73,107,138,41 | 12.10.13г. 21.40час. |
| 7 | -//- | -//- | -//- | с 13.10.13 по 17.10.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  | -//- | -//- | -//- | 18.10.2013 05.00 | Откл. МВ ф. 2д-78 | Отсутствовало напряжение ТП 78,74,75 | 18.10.2013 07.40 |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | с 19.10.13 по 30.10.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | с 31.10.13 по 11.11.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 3. | -//- | -//- | -//- | 12.11.2013 11.00 | Откл. ф.5 ТП-183 на повреждение 2 жилы | Отсутствовало напряжение ТП 136,121 | 12.11.2013 11.42 |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 13.11.2013 | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | с 14.11.13 по 19.11.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 20.11.13 9.38 | ф. 11д-98 на повреждение | Отсутствовало напряжение ТП 53,61,70,59,ПМК205,65А | 20.11.13 10.15 |
| 3. | -//- | -//- | -//- | 21.11.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 22.11.2013 9.55 | При про-ве земляных работ ф. 103д-106 На повреждение | Отсутствовало напряжение ТП 106,112,123 | 22.11.13 11.30 |
| 5. | -//- | -//- | -//- | С 23.11.13 по 03.12.13 | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 4.12.2013 по 18.12.2013 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- |  |  |  |  |
| 3. | -//- | -//- | -//- |  |  |
| 4. | -//- | -//- | -//- |  |  |  |  |
| 5. | -//- | -//- | -//- |  |  |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-75-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | ЗАО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 19.12.2013 по 30.12.2013 | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер ЗАО «АЭСК»										С.А. Суханов