Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 01.01.2016г. по 16.01.2016 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 17.01.2016г. 17:05 | откл. МВ фид. 39д-166 и 39д-71 на повреждении КЛ-10кВ ф.39д-166 | Отсутствовало напряжение ТП 54, 71, 39 сек.I, 166, 156, 108, 30, 144, 28, 45, «Дормострой» | 19:00 |
| 3. | -//- | -//- | -//- | С 18.01.2016г. по 24.01.2016г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 25.01.2016г. 08:50 | откл. МВ фид. 145д-53 | Отсутствовало напряжение ТП 12 сек.I, 53, 70, 65А, 61, 11, 98 Т4 | 10:00 |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 26.01.2016г. по 03.02.2016 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 04.02.2016г. 20:50 | откл. МВ фид. 145д-53 и ВВ фид. 82д-242 АЗТПА яч.17 | Отсутствовало напряжение ТП 53, 70, 98 Т4, 12, 61, 11, 44, 104, 82, 41 Т1 Т2 | 21:30 |
| 3. | -//- | -//- | -//- | С 05.02.2016г. по 07.02.2016г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 08.02.2016г. по 17.02.2016 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 18.02.2016г. 06:50 | откл. МВ фид. 39д-145 и МВ фид. 39д-68 на повреждении КЛ-10кВ 43д-68 | Отсутствовало напряжение ТП 39, 68, 43, 67, 69, 72, 11, 61, 53, 70, 12 секI. | 18.02.2016г. 09:30 |
| 3. | -//- | -//- | -//- | 18.02.2016г. 06:50 | на АОМЗ откл. фид. 40 на повреждении фид.40 АТЭЦ | Отсутствовало напряжение ТП 76, 137, 95. | 18.02.2016г. 08:40 |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 19.02.2016г. по 22.02.2016 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 23.02.2016г. 10:30 | откл. МВ фид. 168д-89 на поврежд. КЛ-10кВ ф.119д-89 | Отсутствовало напряжение ТП 89 С1, 92, 146, 135, 140, 93, 172, 184. | 23.02.2016г. 11:35 |
| 3. | -//- | -//- | -//- | С 24.02.2016г. по 02.03.2016 | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 02.03.2016г. по 05.03.2016 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 06.03.2016г. 03:15 | откл. МВ фид. 145д-69, 145д-43АТЭЦ на поврежд. КЛ-10кВ ф.63д-66, 66д-67 | Отсутствовало напряжение ТП 39 с1, 69, 68, 43, 67, 53, 61, 11, 70, 72, 63, 66, 12 с1. | 06.03.2016г. 05:10 |
| 3. | -//- | -//- | -//- | С 07.03.2016г. по 15.03.2016 | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 15.03.2016г. по 29.03.2016 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 30.03.2016г. 17:55 | откл. в сетях завода АОМЗ | Отсутствовало напряжение ТП 78, 74, 160, 76, 137, 95, 160, реабилитационный центр, 161, 162, 163, 159, 83. | 18:50 |
| 3. | -//- | -//- | -//- | 31.03.2016г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 01.04.2016г. 08:40 | откл. фид. 10кВ 70д-65А | Отсутствовало напряжение ТП 59, 70, 65А, 170, ПМК205 | 09:50 |
| 5. | -//- | -//- | -//- | 01.04.2016г. 18:50 | откл. фид. 10кВ 70д-65А | Отсутствовало напряжение ТП 59, 70, 65А, 170, ПМК205 | 19:30 |
| 6. | -//- | -//- | -//- | С 02.04.2016г. по 04.04.2016г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 05.04.2016г. по 10.04.2016 | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 11.04.2016г. 01:20 | откл. МВ фид. 145д-43, откл. МВ фид. 145д-54 на поврежд. кабел. выкид. 10кВ ф.39д-108-АХПП | Отсутствовало напряжение ТП 53, 61, 11, 98(Т4), 70, 39, 68, 43, 67, 12(сек 1), 71, 54, 166, 156, 30, 108, 69, 72, 63, 66, 148, 65А. | 02:20 |
| 3. | -//- | -//- | -//- | 12.04.2016г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 13.04.2016г. 12:15 | ПС-183 откл. фид.3 10кВ на поврежд. КЛ-10кВ ф.3 ПС-183 | Отсутствовало напряжение ТП 32(Т1), 49, 48, 50, 3, 35, 47, 46, 90, 38, 127, 52, 33, 9, 27, 10, 24А, 36, 4АХК, РП 31. | 13:35 |
| 5. | -//- | -//- | -//- | С 14.04.2016г. по 18.04.2016г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 6. | -//- | -//- | -//- | 19.04.2016г. 11:25 | откл. фид. 71д-54 10кВ | Отсутствовало напряжение ТП 54, 71, 39(сек.1), 45, 166, 156, 4А, 148, 108, 30. | 12:10 |
| 7. | -//- | -//- | -//- | С 20.04.2016г. по 28.04.2016г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 29.04.2016 14:35 | откл. МВ фид. 89д-94; откл. МВ в яч.3 фид. 168д-89 яч.12 на поврежд. КЛ-10кВ ф.126д-146 | Отсутствовало напряжение ТП 89, 99, 94, 87, 119, 126. | 16:10 |
| 2. | -//- | -//- | -//- | С 30.04.2016г. по 10.05.2016г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 11.05.2016г по 12.05.2016г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 13.05.2016г. 09:15 | откл ВВ фид. 166д-156 | Отсутствовало напряжение ТП 156, 30 | 10:50 |
| 3. | -//- | -//- | -//- | С 14.05.2016г по 20.05.2016г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 21.05.2016г 00:30 | откл. МВ фид. 72д-69 КЛ-0,4кВ ф.8 ТП-63 | Отсутствовало напряжение ТП 72, 63, 66. | 01:25 |
| 5. | -//- | -//- | -//- | С 22.05.2016г по 25.05.2016г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 6. | -//- | -//- | -//- | 26.05.2016г. 03:50 | РУ-10кВ откл. фид. 64д-ЗРБ, откл. фид. 42д-57, ТП-58 откл. тр-р и ВВ 58д-170 на поврежд. КЛ-10кВ 40д-57 | Отсутствовало напряжение ТП 40, 58, 64, ЗРБ, 57, 42, 4А, 151, 62, 60, 128, 144, 73, 170, 59, ПМК 205. | 05:20 |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 27.05.2016г по 07.06.2016г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 08.06.2016г по 14.06.2016г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 15.06.2016г. 12:10 | откл. МВ фид. 168д-89 на поврежд. КЛ-10кВ ф.92д-184 | Отсутствовало напряжение ТП 168, 89, 135, 92, 140, 126, 146 | 12:50 |
| 3. | -//- | -//- | -//- | 20.06.2016г. 16:35 | на поврежд. КЛ-10кВ ТЭЦ-АОМЗ ф.35 | Отсутствовало напряжение ТП 19, 2, 6, 4,76 137, 95, 160, 78, 74, 75, ТП Реабилитационный центр, 161, 162, 163, 159, 83. | 18:10 |
| 4. | -//- | -//- | -//- | 21.06.2016г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 22.06.2016г по 02.07.2016г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | -//- | -//- | -//- | 03.07.2016г. 06:55 | откл. МВ ф.118д-28 | Отсутствовало напряжение ТП 1, 109, 118, 25. | 08:00 |
| 3. | -//- | -//- | -//- | С 04.07.2016г по 07.07.2016г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов