Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 30.12.2017г по 05.01.2018г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 06.01.2018г. 21:25 | На поврежд. КЛ-10кВ фид. 39д-109 | Отсутствовало напряжение ТП 71, 60, 62, 73, 54, 39, 166, 156, 4А, 108, 30, 45, 149, 148. | 23:20 |
| 3. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 07.01.2018г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 08.01.2018г. 14:25 | Откл. фид. 47 АТЭЦ на поврежд. фид. 47 АТЭЦ | Отсутствовало напряжение ТП 138, 107, 41, 125, 11, 98 | 15:25 |
|  | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 08.01.2018г. 14:15 | На ПС-183 откл. фид.8 и фид.18 на поврежд. фид.18 ПС-183 | Отсутствовало напряжение ТП 155, 152, 176, 16, 17, 17а, 103, 101, | 17:40 |
|  | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 08.01.2018г. 14:30 | На поврежд. КЛ-10кВ фид.167д-Пушгой | Отсутствовало напряжение ТП 167, 147, РУТБ «Ока», 74 | 17:00 |
| 5. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 09.01.2018г. по 11.01.2018г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 6. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 12.01.2018г. 15:35 | Откл. вид. 47 АТЭЦ на поврежд. фид. 43 АТЭЦ | Отсутствовало напряжение ТП 39, 71, 54, 138, 43, 68, 108, 53, 70, 61 | 18:25 |
| 7. | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 13.01.2018г по 18.01.2018г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 19.01.2017г по 24.01.2018г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 25.01.2018г. 09:25 | Откл. ВВ фид. 58д-170 поврежд. в абонентских линиях | Отсутствовало напряжение ТП 170, 59, 70, ПМК 205, 65А. | 10:20 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 25.01.2018г. 11:30 | Откл. ВВ фид. 173д-177 и ВВ фид. 173д-20АТЭЦ ошибочное срабатывание РЗ | Отсутствовало напряжение ТП 173, 166, 156, 4А, 45, 177, 39, 43, 67, 108, 148. | 13:00 |
| 4 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 26.01.2018г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 5 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 27.01.2018г. 13:45 | Откл. ВВ фид. 43 АТЭЦ На поврежд. КЛ-10кВ ф.43 АТЭЦ | Отсутствовало напряжение ТП 69, 125, 11, 98, 107, 138, 66, 63, 54, 71, 61, 53, 72, 41, 12, РП 145. | 15:30 |
| 6 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 28.01.2018г. по 30.01.2018г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 7 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 31.01.2018г. 14:55 | Откл. МВ фид.177д-39 | Отсутствовало напряжение ТП 39, 71, 54, 45,68, 43, 67, 63, 66. | 15:25 |
| 8 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 01.02.2018г по 03.02.2018г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 9 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 04.02.2018г. 03:25 | Откл. фид.57д-42, фид.57д-64, откл. ВВ фид 40д-8АТЭЦ и 40д-57 поврежд. в сетях РЖД | Отсутствовало напряжение ТП 73, 60, 62, 42, 57, 154, 128, 144, ПМК 205, 4А, ЗРБ | 04:30 |
| 10 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 04.02.2018г. 05:00 | Откл. МВ фид.39д-177 и 39д-166 поврежд. в сетях РЖД | Отсутствовало напряжение ТП 177, 39, 45, 166, 156, 68, 43, 67. | 05:35 |
| 11 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 05.02.2018г. по 08.02.2018г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 09.02.2018г по 25.02.2018г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 25.02.2018г по 04.03.2018г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 05.03.2018г. 10:25 | Откл. ВВ фид. 177д-173 | Отсутствовало напряжение ТП 177, 39, 68, 71, 54, 43, 67 | 12:00 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 06.03.2018г по 20.03.2018г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 21.03.2018г по 28.03.2018г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 29.03.2018г. 15:00 | Откл. МВ, ПС-183 фид.14 | Отсутствовало напряжение ТП 14, 175, 13, 55, 15, 117, 28, 118, 25, 109, 148, 108 | 16:30 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 30.03.2018г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
|  | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 31.03.2018г. 06:00 | Откл. фид. 40 АТЭЦ | Отсутствовало напряжение ТП 78, 79, 139, 26, 51, 74, 75, 77 | 11:20 |
|  | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 01.04.2018 05:10 | Откл. МВ фид. 145д-53 | Отсутствовало напряжение ТП 12, 70, 53, 61, 11, 98. | 06:20 |
|  | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 02.04.2018г. 13:35 | Откл. МВ, ПС-183 фид.14 | Отсутствовало напряжение ТП 14, 117, 28, 118, 25, 1, 55, 13, 15, 108, 148 | 15:07 |
|  | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 03.04.2018г по 11.04.2018г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 11.04.2018г по 20.04.2018г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 21.04.2018г. 19:45 | Откл. МВ фид. 39д-177 и 39д-166 | Отсутствовало напряжение ТП 173, 177, 39, 68, 43, 45, 166, 4а, 156, 71, 54, 40, 57, 42, 154, 62, 60, 73, 64, 58, 170, 59 | 20:45 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 22.04.2018г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 23.04.2018г. 03:50 | На поврежд. КЛ-10кВ фид. 40д-АТЭЦ | Отсутствовало напряжение ТП 139, 26, 51, 160, 95, 76, 137, 78, 74, 75, 79, 77, 40, 57, 64, 58, 170, 59, 42, 154, 62, 60, 73 | 10:20 |
| 5 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 24.04.2018г по 25.04.2018г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 25.04.2018г по 04.05.2018г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 06.05.2018г. 02:15 | Откл. ВВ фид. 31д-34 | Отсутствовало напряжение ТП 2, 2а, 29, 110, 111, 34 | 03:50 |
|  | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 06.05.2018г. 02:15 | Откл. ВВ фид.8 П/С 183 на поврежд.КЛ-10кВ фид.8 | Отсутствовало напряжение ТП 101, 103, 102, 105, 120, 106, 112, 183 | 05:05 |
|  | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 06.05.2018г. 06:40 | Откл. ВВ фид. 31д-34 на поврежд. КЛ-10кВ фид. 110д-111 | Отсутствовало напряжение ТП 2, 2а, 29, 110, 111, 34 | 07:30 |
|  | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 06.05.2018г. 09:40 | На поврежд. КЛ-10кВ фид. 103д-106 | Отсутствовало напряжение ТП 106, 112, 183 | 11:25 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 06.05.2018г. 22:20 | Откл. ВВ яч. 17 П/С 242 (ТП-84 на поврежд. ВВ перемычка тр-р 1 ) | Отсутствовало напряжение ТП 82, 41, 30, 104, 84, 44, 12 | 01:40 |
| 4 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 07.05.2018г по 10.05.2018г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 11.05.2018г по 15.05.2018г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 16.05.2018г. 08:10 | На поврежд. КЛ-10кВ ф.18 ПС-183 | Отсутствовало напряжение ТП 155, 152, 176, 16, 19, 150, 17, 17А, 183, 106 | 09:45 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 17.05.2018г по 24.05.2018г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 24.05.2018г по 03.06.2018г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 04.06.2018г. 16:10 | Откл. МВ фид. 86д-РП2 | Отсутствовало напряжение ТП 85, 91, 86, 100 | 16:25 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 05.06.2018г. 17:00 | Откл. МВ фид. 89д-94 и откл МВ фид. 89д-168 | Отсутствовало напряжение ТП 99, 87, 94, 126 | 17:55 |
|  |  |  |  | С 06.06.2018г по 07.06.2018г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 08.06.2018г по 13.06.2018г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 14.06.2018г. 11:45 | На поврежд. КЛ-10кВ фид. 109д-39 | Отсутствовало напряжение ТП 117, 109, 118, 28, 25, 1, 108 | 13:20 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 15.06.2018г по 20.06.2018г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 21.06.2018г. 10:50 | Срабатывание РЗА на ТП-РУТБ «Ока» | Отсутствовало напряжение ТП 167, 147 | 12:15 |
| 5 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 22.06.2018г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 6 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 23.06.2018г. 20:00 | На поврежд. КЛ-10кВ 30д-41 | Отсутствовало напряжение ТП 82, 41, 30, 104, 84, 44, 12 | 22:30 |
| 7 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 24.06.2018г. 03:15 | На КЛ-10кВ АОМЗ взорвалась воронка | Отсутствовало напряжение ТП 159, 83, 76, 137, 95, 6, 19 | 07:00 |
| 8 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 25.06.2018г по 27.06.2018г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 9 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 28.06.2018г. 11:20 | На поврежд. КЛ-10кВ 12д-53 | Отсутствовало напряжение ТП 69, 72, 11, 61, 69, 72, 63, 66, 67, 53, 70, 65А, 12, 125, 98 | 13:50 |
| 10 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 29.06.2018г. 22:35 | Откл. ВВ РП-2 отключение в сетях АЗТПА на поврежд. КЛ-10кВ яч.10 ТП «АСК» | Отсутствовало напряжение ТП 86, 100, 164, 85, 91, 88, 119, 189 | 09:35 |
| 11 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 30.06.2018г по 02.07.2018г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 12 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 03.07.2018г. 15:25 | Откл. ВВ РП-2 | Отсутствовало напряжение ТП 86, 85, 91, 100, 164, 189 | 16:10 |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 04.07.2018г по 20.07.2018г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 21.07.2018г по 25.07.2018г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 26.07.2018г. 22:45 | На поврежд. КЛ-10кВ фид. 47 АТЭЦ жилы «З» и «К» | Отсутствовало напряжение РП 145, ТП 54, 71, 107, 138, 41, 98, 125 | 23:20 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 27.07.2018г по 30.07.2018г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 31.07.2018г. 13:50 | На поврежд. КЛ-10кВ фид. 13 ПС 183, 134д-ТП «Магнит» | Отсутствовало напряжение ТП 174, 180, 181, 106, 112, 183, 122, 142, 103, 134, 132 | 16:20 |
| 5 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 31.07.2018г. 18:25 | На поврежд. КЛ-10кВ фид. 17д-17А | Отсутствовало напряжение ТП 21, 176, 155, 152, 16, 19, 15, 17, 17а | 20:05 |
| 6 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 01.08.2018г по 02.08.2018г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 02.08.2018г. 04:45 | Откл. линии 110кВ ПС 183 «Пушкинская» | Отсутствовало напряжение 121, 136, 174, 180, 181, 103, 124, 122, 142, 143, 101, 102, 105, 120, 183, 17, 17А, 106, 112, 123, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 21, 22, 14, 152, 155, 1, 25, 109, 118, 117, 20, 18, 16, 176, 175, 13, 15, 188, 8, 7, 151, 56, 3, 50, 111, 110, 2А, 2, 9, 29, 178, 34, 31, 35, 46, 48, 49, 47, 90, 127, 10, 27 | 05:10 |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 03.08.2018г по 17.08.2018г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 18.08.2018г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 19.08.2018г. 21:20 | РП-2 яч.13 откл. на заводе | Отсутствовало напряжение ТП 86 | 22:00 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 20.08.2018г по 26.08.2018г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 27.08.2018г. 10:15 | На поврежд. КЛ-10кВ 58д-170 | Отсутствовало напряжение ТП 40, 58, 64, 42, 60, 73, 62, 128, 144, 170, 59, ПМК, ЗРБ, 154 | 11:20 |
| 5 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 28.08.2018г по 31.08.2018г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 01.09.2018г по 03.09.2018г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 04.09.2018г. 04:45 | Откл. фид. 43 АТЭЦ | Отсутствовало напряжение ТП 145, 69, 72, 63, 66, 67, 53, 61, 11, 98, 12, 70. | 06:40 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 05.09.2018г. 10:20 | На поврежд. КЛ-10кВ фид. 128д-42 | Отсутствовало напряжение ТП 59, 58, 64, 42, 57, 154, 128, 60, 62, 73, 170 | 11:40 |
| 4 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 06.09.2018г по 14.09.2018г. | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 5 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 15.09.2018г. 11:15 | Откл. от МТЗ ВН фид. 118д-28 | Отсутствовало напряжение ТП 8, 7, 56, 151, 117, 28, 118, 25, 109, 108, 25, 1, 3 | 12:45 |
| 6 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 16.09.2018г. | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 17.09.2018г по 27.09.2018г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 24.09.2018г. 17:10 | Откл. в сетях АОМЗ | Отсутствовало напряжение ТП 76, 137, 194, 95, 160, 161, 162, 163, 78, 79, 74, 75, 159, 26, 83, 51 | 22:15 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 28.09.2018г. 17:25 | Откл. в сетях АОМЗ | Отсутствовало напряжение ТП 76, 137, 194, 95, 160, 161, 162, 163. | 19:10 |
| 4 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 29.09.2018г по 01.10.2018г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 02.10.2018г по 07.10.2018г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 08.10.2018г. 04:10 | Откл. МВ фид.1 ПС-183 | Отсутствовало напряжение ТП 155, 141, 21, 16, 23, 152, 176, 19, 150, 17, 17а, 190 | 06:50 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 09.10.2018г по 14.10.2018г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 15.10.2018г по 25.10.2018г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 26.10.2018г. 13:15 | ТП-173 откл. ВВ фид.173д-177 | Отсутствовало напряжение ТП 39, 68, 45, 166, 156, 43, 177, 4а | 14:20 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 27.10.2018г по 12.11.2018г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 4 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 13.11.2018г 00:50 | Откл. КЛ-10кВ ф.35АТЭЦ | Отсутствовало напряжение ТП 159, 83, 76, 137, 95, 160, 78, 74, 194 | 03:50 |
| 5 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 14.11.2018г по 16.11.2018г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 17.11.2018г по 18.11.2018г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 19.11.2018г. 10:10 | На поврежд. КЛ-10кВ фид.57д-42 Откл. МВ фид. 39д-166, откл. ВВ фид.8 АТЭЦ | Отсутствовало напряжение ТП 40,58,64,57,42,4а,156,166,62, 60,73,128,144,154,170,59 | 11:35 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 20.11.2018г по 05.12.2018г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 06.12.2018г по 12.12.2018г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 13.12.2018г. 18:20 | Откл. МВ фид. 4 ПС-183, откл. МВ фид.113д-114 | Отсутствовало напряжение ТП 113, 114, 115, 116, 149 | 18:50 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 14.12.2018г по 19.12.2018г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов

Межрегиональный отдел по надзору за электростанциями и электросетями (МОНЭЭ) Факс: 32-71-68

| № п/п | Субъект федерации | Предприятие | Собственник | Дата технологического нарушения | Место и обстоятельства происшествия | Последствия | Устранение последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 20.12.2018г по 03.01.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |
| 2 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | 04.01.2019г. 07:50 | Откл. ВВ фид.8 АТЭЦ, и ВВ фид. 40д-57 | Отсутствовало напряжение ТП 42, 4а, 62, 60, 73, 154, 40, 57, 58, 64, 170, 59 | 10:25 |
| 3 | Тульская область | АО «АЭСК» | Админист- рация г. Алексина | С 05.01.2019г по 09.01.2019г | За прошедший период аварийных отключений не было |

Главный инженер АО «АЭСК»										С.А. Суханов