Приложение №1

К закупочной документации по закупке №5-ЗП/ОВЛ

| № п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опора СВ 110-5 | ПО ГОСТУ |
| 2 | Гильзы соединительные MJPT 70 | ПО ГОСТУ |
| 3 | Зажим натяжной болтовой заклинивающийся НБ-2-6 | ПО ГОСТУ |
| 4 | Зажим ПА2-2 | ПО ГОСТУ |
| 5 | Зажим ПС2-1 | ПО ГОСТУ |
| 6 | Заземляющий проводник ЗП 76а L=0,44м | ПО ГОСТУ |
| 7 | Заземляющий проводник ЗП 76а L=1.6м | ПО ГОСТУ |
| 8 | Заземляющий проводник ЗП 76а L=0,44 | ПО ГОСТУ |
| 9 | Звено ПРТ-7-1 | ПО ГОСТУ |
| 10 | Изолятор подвесной ПС-70Д | ПО ГОСТУ |
| 11 | Изолятор подвесной ПС-70Е | ПО ГОСТУ |
| 12 | Изолятор штыревой ШФ20-Г | ПО ГОСТУ |
| 13 | Кабель АСБ-10 3х150 | ПО ГОСТУ |
| 14 | Колпачок КП-22 | ПО ГОСТУ |
| 15 | Лента крепления F 207 | ПО ГОСТУ |
| 16 | Муфта концевая 3КВТп-10 150/240 | ПО ГОСТУ |
| 17 | Провод СИП-3 1х70 | ПО ГОСТУ |
| 18 | Сигнальная лента ЛСЭ 150 | ПО ГОСТУ |
| 19 | Скрепа для ленты NC 20 | ПО ГОСТУ |
| 20 | Спиральная вязка ВС 3/50 | ПО ГОСТУ |
| 21 | Траверса ТМ73 | ПО ГОСТУ |
| 22 | Траверса ТМ77 | ПО ГОСТУ |
| 23 | Траверса ТМ80а | ПО ГОСТУ |
| 24 | Устройство защиты от повреждения дугой SЕ20.1 | ПО ГОСТУ |
| 25 | Устройство защиты от повреждения дугой SЕ20.2 | ПО ГОСТУ |
| 26 | Ушко У1-7-16 | ПО ГОСТУ |
| 27 | Хомут Х51 | ПО ГОСТУ |
| 28 | Разрядник РВО-10 | ПО ГОСТУ |
| 29 | Муфта концевая 3КНТп-10 150/240 | ПО ГОСТУ |

Технические характеристики закупаемого оборудования

Зам. Главного инженера                                        _____________________                               Машкин А.С.