Приложение №1 к закупочной документации по закупке №17-ЗЦ

Техническое задание

Технические характеристики силового трансформатора ТМГ 1000 10/0,4

| Мощность, кВа | 1000 |
| --- | --- |
| Напряжение ВН, кВ | 10 |
| Напряжение к.з. при 75 С, % | 5,5 |
| Напряжение НН, кВ | 0,4 |
| Высота, мм | 1850 |
| Длина, мм | 1770 |
| Потери х.х., Вт | 1600 |
| Схема и группа соединения | Y/Yн-0 |
| Ширина, мм | 1080 |
| Масса, кг | 2900 |

Гарантийный срок на оборудование: не менее 3 (трех) лет с  даты ввода в эксплуатацию.

Зам.главного инженера                                                                         Машкин А.С.