Приложение №1

к закупочной документации по закупке №18-ЗЦ

Техническое задание:

-поставить силовой кабель АВБбШв-1 4х150 (далее по тексту продукция) в количестве 1000 м;

Требования к продукции:

- выполнить поставку продукции строительной линией 1 000 метров или двумя строительными линиями по 500 метров;

- продукция должна быть новой и ранее не использованной, срок изготовления продукции не ранее 4 квартала 2012г.;

- продукция должна соответствовать установленным  ГОСТам;

- продукция должна иметь все необходимые сертификаты, паспорта;

- продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность продукции при перевозке и хранении и соответствующую ТУ;

- гарантийный срок службы - не менее 5 лет с момента начала эксплуатации;

- поставка продукции осуществляется автомобильным транспортом;

- cроки поставки продукции: июнь  2013 года;

- предлагаемые к поставке материалы должны быть сертифицированы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

- одновременно с продукцией предоставить сопроводительные документы подтверждающие соответствие продукции требованиям Заказчика (сертификаты соответствия  Госстандарта  России, паспорта на каждую партию продукции).

Зам.главного инженера                                                                     Машкин А.С.