Приложение №1 к закупочной документации по закупке №24-ЗП

Утверждаю:

Заместитель генерального директора-

исполнительный директор  ЗАО «АЭСК»

________________________Козлов  В.С.

«29» августа  2014 г.

Техническое задание

на поставку материалов и оборудования для выполнения контракта по уличному освещению

| № | Наименование материалов и оборудования | Кол-во | Ед.изм | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балласт электромагн. BSN 250 K300-I 220V 50Hz BC2-151 Philips | 24 | шт | 1 год |
| 2 | Импульсное зажиг.устр. Hi 400 M, HELVAR | 140 | шт | 1 год |
| 3 | Игнитор L- 70 (35-70w) HELVAR | 40 | шт | 1 год |
| 4 | Лампа ртутная HPL-N 250W/542 E40 HG Philips | 34 | шт | 1 год |
| 5 | Лампа газоразрядная SON-T 70W E E27 Philips | 68 | шт | 1 год |
| 6 | Лампа газоразрядная SON-T 150W E E40 SL/12 Philips | 260 | шт | 1 год |
| 7 | Лампа газоразрядная SON-T 250W E E40 1SL/12 Philips | 60 | шт | 1 год |
| 8 | Светильник SGS102 SON-T150W II MR SKD 42/60 Philips | 70 | шт | 1 год |
| 9 | Дроссель натриевый NK 70 LU 220V HELVAR | 23 | шт | 1 год |
| 10 | Балласт электромагнитный для натриевых и металлогалогенных ламп NK 150 SE 220V HELVAR | 68 | шт | 1 год |

Составил:

заместитель исполнительного директора

по внедрению новой техники и технологии

Машкин А.С.

Согласовано:

главный инженер                                                                        Суханов С.А.