Приложение №1 к закупочной документации по закупке №25-ЗП

Утверждаю:

Заместитель генерального директора-

исполнительный директор  ЗАО «АЭСК»

________________________Козлов  В.С.

«29» августа  2014 г.

Техническое задание

на поставку материалов и оборудования для нужд ЗАО «АЭСК»

| № | Наименование материалов и оборудования | Единица измерения | Количество | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод СИП 2х25 | м | 1000 | ЗАО «ЛюдиновоКабель» |
| 2 | Провод СИП 2 3х50+54,6 | м | 760 | ЗАО «ЛюдиновоКабель» |
| 3 | Зажим анкерный ответвительный DN 35 | шт | 60 | ООО «Нилед» |
| 4 | Зажим анкерный ответвительный DN 123 | шт | 24 | ООО «Нилед» |
| 5 | Зажим анкерный PA 1500 | шт | 16 | ООО «Нилед» |
| 6 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 76 | ООО «Нилед» |
| 7 | Лента крепежная нерж. F 207 | м | 220 | ООО «Нилед» |
| 8 | Скрепа крепления NC 20 | шт | 220 | ООО «Нилед» |
| 9 | Ремешки E 778 | шт | 450 | ООО «Нилед» |
| 10 | Зажим ответвительный P 645 | шт | 24 | ООО «Нилед» |
| 11 | Зажим ответвительный P 616 | шт | 60 | ООО «Нилед» |
| 12 | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт | 20 |  |
| 13 | Кабель АВБбШв 1 4х185 мн | м | 360 | ОАО «ИркутскКабель» |
| 14 | Кабель АВВГ 3х2,5 |  | 410 | ОАО «ИркутскКабель» |
| 15 | Кабель АВВГ 4х50 |  | 100 | ОАО «ИркутскКабель» |
| 16 | Кабель ВВГнг-LS-1 4х185 | м | 15 | ОАО «ИркутскКабель» |
| 17 | Опоры СВ 110-5 | шт | 30 |  |
| 18 | Зажим для временного заземления PC 481 | шт | 8 | ООО «Нилед» |
| 19 | Комплект пром. Подвески ES 1500 E | шт | 12 | ООО «Нилед» |
| 20 | Силовой трансформатор ТМГ-400 | шт | 1 | Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова |

Все материалы  и оборудование должны соответствовать ГОСТ или  ТУ. Гарантийный срок на материалы и оборудование, указанные в строках №1-19 таблицы, должен быть не менее 3 лет со дня поставки, гарантийный срок на силовой трансформатор (строка №20 таблицы) должен быть не менее 5 лет со дня поставки.

Технические характеристики силового трансформатора ТМГ-400

| Тип, ном. мощность трансформатора, климатическое исполнение | Номинальное напряжение трансфор- матора кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери х.х., Вт | Потери к.з., Вт | Напря- жение к.з., % | Габаритные размеры трансформатора мм | Масса трансфор- матора кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BH | HH |  |  |  |  | L | B | H |  |
| ТМГ-400/10 У1 (ХЛ1) | 10 | 0.4 | У/Ун-0 | 830 | 5400 | 4.5 | 1300 | 860 | 1350 | 1360 |

Составил:

заместитель исполнительного директора

по внедрению новой техники и технологии

Машкин А.С.

Согласовано:

главный инженер                                                                                          Суханов С.А.