Приложение №1  к закупочной  документации

по закупке № 30--ЗЦ

«Утверждаю»:

Главный инженер ЗАО «АЭСК»

___________С.А. Суханов

«___» ____________2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ОПОР ЛЭП

1. Предмет договора: поставка ОПОР ЛЭП

| № | Наименование материалов и оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опора ЛЭП СВ 110-5 | Шт. | 60 |

2. Место поставки товара:

2.1. Тульская обл., г. Алексин, ул. Тургенева, д.34.

3.Требования к продукции:

3.1.Выполнить поставку:  опор ЛЭП СВ 110-5 в количестве 60 шт.

3.2.Продукция должна быть новой и ранее не использованной.

3.3.Продукция должна соответствовать установленным ГОСТ, ТУ.

3.4.Продукция должна иметь все необходимые сертификаты, паспорта.

3.5.Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность

продукции при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТ, ТУ.

3.6.Гарантийный срок на поставляемую продукцию - не менее 10 (десяти) лет с

даты поставки, срок службы - не менее 30 лет с момента начала эксплуатации.

3.7.Поставка продукции осуществляется автомобильным транспортом.

3.8.Сроки поставки продукции: в течение 5 (пяти)  календарных дней со дня заключения договора поставки.

3.9.Предлагаемые к поставке материалы должны быть сертифицированы в

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

3.10.Одновременно с продукцией предоставить сопроводительные документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям Заказчика (сертификаты соответствия Госстандарта России, паспорта на каждую партию продукции).

Заместитель исполнительного

директора ЗАО «АЭСК»                                                             А.С.Машкин