Приложение №1 к закупочной

документации   по закупке №9-ЗП

Техническое задание

| № | Наименование материалов и оборудования | Единица измерения | Количество | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зажим DN 123 | Штука | 80 | ООО «Нилед» |
| 2 | Зажим N70 | Штука | 140 | ООО «Нилед» |
| 3 | Зажим РА 1500 | Штука | 50 | ООО «Нилед» |
| 4 | Зажим ответвительный Р616r | Штука | 100 | ООО «Нилед» |
| 5 | Зажим ответвительный Р645 | Штука | 100 | ООО «Нилед» |
| 6 | Провод СИП 2 2х16 | Метр | 2000 | ЗАО «ЛюдиновоКабель» |
| 7 | Кабель АСБ-10 3х240 | Метр | 100 | ОАО «ИркутскКабель» |
| 8 | Кронштейн CS 10.3 | Штука | 100 | ООО «Нилед» |
| 9 | Лента F207 | Метр | 100 | ООО «Нилед» |
| 10 | Муфта 4СТП-1 150/240 | Штука | 10 | ЗАО «Подольский завод электромонтажных изделий» |
| 11 | Муфта СТП-10 70/120 | Штука | 10 | ЗАО «Подольский завод электромонтажных изделий» |
| 12 | Провод СИП 3Х35+54,6 | Метр | 700 | ЗАО «ЛюдиновоКабель» |
| 13 | Провод СИП 2А 4Х16 | Метр | 700 | ЗАО «ЛюдиновоКабель» |
| 14 | Провод СИП 2А 4Х25 | Метр | 700 | ЗАО «ЛюдиновоКабель» |
| 15 | Скрепка NC 20 | Штука | 200 | ООО «Нилед» |
| 16 | ES1500 | Штука | 10 | ООО «Нилед» |

Все материалы  и оборудование должны соответствовать ГОСТ или  ТУ.

Зам. исполнительного директора по

по внедрению новой техники и технологии ___________________________ Машкин А.С.