Приложение №1 к закупочной документации по закупке №12-ЗП

Утверждаю:

Заместитель генерального директора-

исполнительный директор  ЗАО «АЭСК»

________________________Козлов  В.С.

«20» февраля   2015 г.

Техническое задание

на поставку материалов и оборудования для выполнения инвестиционной программы ЗАО «АЭСК» в 2015 году.

| № | Наименование материалов и оборудования | Единица измерения | Количество | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зажим анкерный PA 1500 | шт | 894 | ООО «Нилед» |
| 2 | Лента крепежная нерж. F 207 | метр | 2429 | ООО «Нилед» |
| 3 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 1198 | ООО «Нилед» |
| 4 | Скрепа крепления NC 20 | шт | 2775 | ООО «Нилед» |
| 5 | Зажим ответвительный Р 645 | шт | 1530 | ООО «Нилед» |
| 6 | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт | 998 |  |
| 7 | Кабель АВБбШв 1 4 х 95 | м | 630 | ОАО «ИркутскКабель» |
| 8 | Муфта 4КВНтп - мкс - В 25/50 | шт | 16 | ЗАО «Подольский завод электромонтажных изделий» |
| 9 | Муфта 4КВНтп - мкс - В- 150/240 | шт | 12 | ЗАО «Подольский завод электромонтажных изделий» |
| 10 | Муфта 4КВНтп - мкс - В 70/120 | шт | 28 | ЗАО «Подольский завод электромонтажных изделий» |
| 11 | Плавкая вставка- ППН33 100А -габарит 00 | шт | 69 | Ensto |
| 12 | Ремешки Е 778 | шт | 1690 | ООО «Нилед» |
| 13 | Рубильник SZ 152 | шт | 23 | Ensto |
| 14 | Лента сигнальная ЛСЭ 150 (м) | метр | 1070 |  |
| 15 | Зажим анкерный PA 2200 | шт | 136 | ООО «Нилед» |
| 16 | Зажим анкерный ответвительный DN 123/PA 25 | шт | 570 | ООО «Нилед» |
| 17 | Зажим ответвительный N 70 | шт | 130 | ООО «Нилед» |
| 18 | Зажим ответвительный Р 70 | шт | 312 | ООО «Нилед» |
| 19 | Зажим для временного заземления РС 481 | шт | 488 | ООО «Нилед» |
| 20 | Кабель АВБбШв 1 4 х 50 ож | метр | 610 | ОАО «ИркутскКабель» |
| 21 | Кабель АВБбШв 1 4 х 70 | метр | 150 | ОАО «ИркутскКабель» |
| 22 | Кабель АВБбШв 1 4 х 150 | метр | 300 | ОАО «ИркутскКабель» |
| 23 | Провод СИП 4 2х25 | метр | 410 | ЗАО «ЛюдиновоКабель» |
| 24 | Провод СИП 2 3 х 35 + 54,6 | метр | 11390 | ЗАО «ЛюдиновоКабель» |
| 25 | Провод СИП 2 3 х 50 + 54,6 | метр | 1460 | ЗАО «ЛюдиновоКабель» |
| 26 | Провод СИП 2 3 х 70 +70 | метр | 3710 | ЗАО «ЛюдиновоКабель» |
| 27 | Провод СИП 2 3 х 120 +1 х 95 | метр | 1765 | ЗАО «ЛюдиновоКабель» |

Все материалы  и оборудование должны соответствовать ГОСТ или  ТУ. Гарантийный срок на материалы и оборудование, должен быть не менее 3 лет со дня поставки.

Составил:

заместитель исполнительного директора

по внедрению новой техники и технологии

Машкин А.С.

Согласовано:

главный инженер                                                                                          Суханов С.А.