Приложение №1 к закупочной документации по закупке №14-ЗП

Техническое задание

на поставку материалов и оборудования для исполнения контракта по уличному освещению

| № | Наименование материалов и оборудования | Единица измерения | Количество | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зажим анкерный DN35 | Штука | 12 | ООО «Нилед» |
| 2 | Зажим ответвительный Р616 | Штука | 50 | ООО «Нилед» |
| 3 | Зажим анкерный РА 1500 | Штука | 30 | ООО «Нилед» |
| 4 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | Штука | 42 | ООО «Нилед» |
| 5 | Скрепка NC 20 | Штука | 84 | ООО «Нилед» |
| 6 | Лента F207 | Метр | 84 | ООО «Нилед» |
| 7 | Ремешок Е778 | Штука | 105 | ООО «Нилед» |
| 8 | Зажим ответвительный Р645 | Штука | 30 | ООО «Нилед» |
| 9 | Кабель АВВГ 3х2,5 | Метр | 300 |  |
| 10 | Провод СИП 2 3Х35+54,6 | Метр | 500 | ЗАО «ЛюдиновоКабель» |
| 11 | Провод СИП 4 2Х25 | Метр | 200 | ЗАО «ЛюдиновоКабель» |

Все материалы  и оборудование должны соответствовать ГОСТ или  ТУ. Гарантийный срок на материалы и оборудование, должен быть не менее 3 лет со дня поставки.

Составил:

заместитель исполнительного директора

по внедрению новой техники и технологии

Машкин А.С.

Согласовано:

главный инженер                                                                                          Суханов С.А.