Утверждаю:

Заместитель генерального директора-

исполнительный директор  ЗАО «АЭСК»

________________________Козлов  В.С.

«02» апреля   2015 г.

Техническое задание на поставку материалов и оборудования

для выполнения работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей (многодетные семьи), расположенных по адресу: г.Алексин, в районе ул.Болотова

| № | Наименование материалов и оборудования | Единица измерения | Количество | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зажим анкерный PA 1500 | шт | 146 | ООО «Нилед» |
| 2 | Лента крепежная нерж. F 207 | метр | 350 | ООО «Нилед» |
| 3 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 146 | ООО «Нилед» |
| 4 | Скрепа крепления NC 20 | шт | 230 | ООО «Нилед» |
| 5 | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт | 136 |  |
| 6 | Плавкая вставка- ППН33 100А -габарит 00 | шт | 12 | Ensto |
| 7 | Ремешки Е 778 | шт | 600 | ООО «Нилед» |
| 8 | Рубильник SZ 152 | шт | 4 | Ensto |
| 9 | Зажим ответвительный Р 70 | шт | 24 | ООО «Нилед» |
| 10 | Зажим ответвительный N 640 | шт | 68 | ООО «Нилед» |
| 11 | Зажим для временного заземления РС 481 | шт | 40 | ООО «Нилед» |
| 12 | Провод СИП 2 3 х 50 + 54,6 | метр | 2800 | ЗАО «ЛюдиновоКабель» |

Все материалы  и оборудование должны соответствовать ГОСТ или  ТУ. Гарантийный срок на материалы и оборудование, должен быть не менее 3 лет со дня поставки.

Составил:

Заместитель исполнительного директора

по внедрению новой техники и технологии

Машкин А.С.

Согласовано:

Главный инженер                                                                                          Суханов С.А.