«Утверждаю»:

Заместитель генерального директора-

исполнительный директор  ЗАО «АЭСК»

________________________Козлов  В.С.

«___» мая   2015 г.

Техническое задание на поставку материалов.

для выполнения работ по прокладке кабельной линии КЛ-10кВ от ТП«Гремицы» до ТП«Везувий», расположенной по адресу: г.Алексин,  ул. Железнодорожная.

| № | Наименование материалов и оборудования | Единица измерения | Количество | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с фазной бумажной изоляцией, экран из электропроводящей бумаги в свинцовой оболочке, броня из стальных лент, наружный покров из волокнистых материалов, на напряжение 10 кВ, сеч.3х120 АСБлУ-10 | м | 2250 | ЗАО «Москабель» |
| 2 | Муфта соединительная Стп-10-70/120 | шт | 20 | ЗАО «Подольский завод электромонтажных изделий» |
| 3 | Муфта концевая термоусаживающая для внутренней установки на напряжение 10кВ КВтп-10-70/120 | шт | 2 | ЗАО «Подольский завод электромонтажных изделий» |
| 4 | Лента сигнальная ЛС-150 | м | 2250 |  |

Все материалы  и оборудование должны соответствовать ГОСТ или  ТУ. Гарантийный срок на кабель и муфты должен быть не менее 4,5 (четырех с половиной ) лет со дня ввода в эксплуатацию.

Составил:

Начальник ПТО                                                                                Зеленов М.В.

Согласовано:

Главный  инженер                                                                              Суханов С.А.