Приложение №1 к закупочной документации по закупке №22-ЗП

Техническое задание

на поставку материалов и оборудования для исполнения контракта по уличному освещению

| № | Наименование материалов и оборудования | Единица измерения | Количество | Страна производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балласт электромагнитный для натриевых и металлогалогенных ламп NK 150 SE 220V HELVAR | Штук | 64 | Финляндия |
| 2 | Дроссель натриевый NK 70 LU 220V HELVAR | Штук | 48 | Финляндия |
| 3 | Дроссель натриевый NK 250 TLC 220/230V KK HELVAR | Штук | 32 | Финляндия |
| 4 | Импульсное зажиг.устр. Hi 400 M, HELVAR | Штук | 160 | Финляндия |
| 5 | Импульсное зажигающее устройство для ламп ДНаТ 35-70W | Штук | 40 | Россия |
| 6 | Лампа ртутная HPL-N 250W/542 E40 HG Philips | Штук | 18 | Китай |
| 7 | Лампа натриевая SHP-T 150W Tubular E40 Бельгия SYLVANIA | Штук | 336 | Бельгия |
| 8 | Лампа натриевая SHP-T 250W Tubular E40 Бельгия SYLVANIA | Штук | 101 | Бельгия |
| 9 | Лампа натриевая SHP-T 70W Tubular E27 Бельгия SYLVANIA | Штук | 88 | Бельгия |
| 10 | Светильник SGS101 SON-T70W II MR-AS SA SKD 42/60 Philips | Штук | 20 | Польша |
| 11 | Светильник SGS102 SON-T150W II MR SKD 42/60 Philips | Штук | 70 | Польша |

Все материалы  и оборудование должны соответствовать ГОСТ или  ТУ. Гарантийный срок должен быть на светильники (позиция 10,11 таблицы ) – не менее 3 лет, на остальные материалы и оборудование - не менее 1 года со дня поставки.

Составил:

Заместитель исполнительного директора

по внедрению новой техники и технологии                                          Машкин А.С.

Согласовано:

Главный инженер                                                                                          Суханов С.А.