Приложение№1 к закупочной документации по закупке №42-ЗП

Техническое задание

по агентскому договору  на совершение действий по снятию, обработке, хранению,  форматированию и предоставлению показаний электросчетчиков потребителей электроэнергии  г. Алексина  и поселка Колосово  Тульской области.

- Наименование поручения: снятие, обработка, хранение, форматирование и предоставление  показаний электросчетчиков потребителей электроэнергии.

- Место осуществления: Тульская область, г. Алексин и поселок Колосово Тульской области.

- Условия выполнения:

Агент обязан обеспечить:

  - Снятие показаний электросчетчиков потребителей  электроэнергии в муниципальном жилом фонде и ведомственном жилье не реже одного раза в месяц.

  - Снятие показаний электросчетчиков потребителей электроэнергии, проживающих в частном секторе  ежедневно с почасовой детализацией (предоставляется по запросу Принципала).

  - Снятие показаний электросчетчиков потребителей электроэнергии, не указанных в п.3.1 и п.3.2, ежедневно с почасовой детализацией (предоставляется по запросу Принципала).

  - Показания электросчетчиков потребителей, указанных в п.3.1-3.3, должны передаваться заказчику не позднее 2 числа месяца, следующим за отчетным на бумажном или электронном носителе: показания электросчетчиков потребителей на бумажном носителе по Форме №1, №2 (Приложения №2, №3 к проекту договора), в электронном виде: в формате  ХLS файл. Содержимое файла:

• Дата и время снятия показаний

• Номер счетчика

• Адрес места расположения счетчика

•Показания электросчетчика.

3.5. Хранение и переработку данных в отдельной защищенной базе данных Microsoft SQL Server.

3.6.Предоставление регламентируемой информации об энергопотреблении и параметрах электросети в форме отображения печатной формы и форме электронного документа ХLS (файла).

3.7.Осуществлять контроль за соблюдением сроков поверки и правильности эксплуатации электросчетчиков, наличие пломб.

4. Срок выполнения: с даты заключения договора, но не ранее 01.01.2016 г., по 31.12.2016г.

5. Требования к качеству работ, требования к безопасности и иные показатели связанные с определением соответствия работ потребностям заказчика:                                                                        технология  выполнения  работ должна соответствовать требованиям,   предъявленным нормативными  и законодательными  актами к указанным работам:

-  СНиП 3.05.06-85 – «Электротехнические устройства»

-  ПУЭ изд.7 – «Правила электроустановок»

- Приказ  Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Персонал агента  должен иметь опыт работы с электросчетчиками, иметь документы, подтверждающие прохождение обучения по эксплуатации (использованию) приборов  учета.

6. Требования к объемам работы и условиям оплаты.

6.1. Начальная (максимальная)цена договора-9 887 605 (девять миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот пять ) рублей 72 копейки, в том числе НДС (18%).

6.2. Объем работ -    32 000 (тридцать две тысячи)  электросчетчиков.

6.3.  Ежемесячная выплата вознаграждения Агенту производится Принципалом ежемесячно на основании подписанного сторонами  акта приема-передачи выполненного поручения  и предоставленного Агентом счета-фактуры в срок указанный в агентском договоре. Цена договора включает вознаграждение агента, все налоги и другие обязательные платежи.

Главный инженер                                                                              Суханов С.А.