Приложение №1 к закупочной

документации   по закупке №9-ЗП

Техническое задание

| № | Наименование материалов и оборудования | Единица измерения | Количество | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зажим анкерный РА 1500 | Штука | 6 | ООО «Нилед» |
| 2 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | Штука | 6 | ООО «Нилед» |
| 3 | Скрепка NC 20 | Штука | 18 | ООО «Нилед» |
| 4 | Лента F207 | Метр | 16 | ООО «Нилед» |
| 5 | Зажим прокалывающий Р645 | Штука | 3 | ООО «Нилед» |
| 6 | Зажим плашечный ПС2-1 | Штука | 6 |  |
| 7 | Кабель АВБбШв-1 4х95 | Метр | 760 | ОАО «ИркутскКабель» |
| 8 | Кабель ВВГ 3х4 | Метр | 40 |  |
| 9 | Провод СИП 3Х70+70 | Метр | 100 | ЗАО «ЛюдиновоКабель» |
| 10 | Муфта КВтп 10 25/50 | Штука | 2 | ЗАО «Подольский завод электромонтажных изделий» |
| 11 | Муфта КВтп 10 70/120 | Штука | 5 | ЗАО «Подольский завод электромонтажных изделий» |
| 12 | Муфта 4КВНтп - мкс - В 70/120 | Штука | 14 |  |
| 13 | Плавкая вставка- ППН33 100А -габарит 00 | Штука | 3 |  |
| 14 | Ремешки Е 778 | Штука | 16 | ООО «Нилед» |
| 15 | Рубильник РПС-2 ( без ПН), рукоятка справа | Штука | 1 |  |
| 16 | Лента сигнальная ЛСЭ 150 (м) | Метр | 790 |  |

Все материалы  и оборудование должны соответствовать ГОСТ или  ТУ.

Зам. исполнительного директора по

по внедрению новой техники и технологии ___________________________ Машкин А.С.