| Регистрационный номер заявки | №1 (вх.№344 от 21.04.2016, 12ч.00 мин.) | №2(вх.№355 от25.04.2016г., 13ч.01 мин.) |
| --- | --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа, местонахождение, почтовый адрес участника | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТехСервис», местонахождение /почтовый адрес: 426053, Республика Удмуртская, г.Ижевск, ул.Салютовская, д.25 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРУМ ЦЕНТР», местонахождение/почтовый адрес: 300002, Тульская область, г.Тула, ул.Галкина, дом.16, оф.201 |
| Описание документа, входящего в состав заявки | Соответствие+ / несоответствие -, замечания при наличии |
| 1.Письмо о подаче оферты | - ( предложенное оборудование не соответствует требованиям технического задания и опросного листа, предложен микропроцессорный блок «Орион-PTЗ-З» вместо указанного в опросном листе вида защиты: «IPR-A 155R», в составе предложения отсутствует подробное техническое описание предложенного оборудования, опросный лист на предложенное оборудование) | + |
| 2.Оригинал Выписки или нотариально заверенная копия из Единого государственного реестра юридических лиц | + | + |
| 3. Заверенная и скрепленная печатью Участника копия устава | + | + |
| 4. Заверенные Участником копии приказа, протокола собрания учредителей о назначении руководителя, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам запроса предложений. | + | + |
| 5Анкета | + | + |
| 6.Копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за последний год и отчетный период | + | не представлены, в связи с регистрацией ЮЛ 23.11.2015г. |
| Козлов В.С. | Заместитель генерального директора- исполнительный директор, председатель конкурсной комиссии. |  |
| Толстых Л.И. | Финансовый директор-главный бухгалтер |  |
| Суханов С.А. | Главный инженер-начальник района сетей |  |
| Машкин А.С. | Заместитель исполнительного директора по внедрению новой техники и технологии |  |
| Зеленов М.В. | Начальник ПТО |  |
| Землевская Т.В. | Юрисконсульт |  |