| № | Наименование материалов и оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель АВБбШв 1 4 х 50 ож | метр | 640 |
| 2 | Кабель АВБбШв 1 4 х 70 | метр | 100 |
| 3 | Кабель АВБбШв 1 4 х 95 | метр | 300 |
| 4 | Кабель АВВГ 3 х 2,5 | метр | 220 |
| 5 | Провод СИП 4 2х25 | метр | 382 |
| 6 | Провод СИП 2 3 х 35 + 54,6 | метр | 6764 |
| 7 | Провод СИП 2 3 х 50 + 54,6 | метр | 580 |
| 8 | Провод СИП 2 3 х 70 +54,6 | метр | 2182 |
| 9 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | штука | 684 |
| 10 | Скрепа крепления NC 20 | штука | 1000 |
| 11 | Ремешки Е 778 | штука | 1029 |
| 12 | Зажим ответвительный Р616 | штука | 230 |
| 13 | Зажим анкерный PA 1500 | штука | 562 |
| 14 | Зажим ответвительный Р 645 | штука | 682 |
| 15 | Зажим анкерный DN 35 | штука | 18 |
| 16 | Лента крепежная нерж. F 207 | метр | 1393 |
| 17 | Зажим анкерный ответвительный DN 123 | штука | 250 |
| 18 | Зажим ответвительный Р 70 | штука | 250 |